{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["管材询价单"]
["序号","项目名称","规格参数","单位","数量","单价","小计","备注"]
[1,"热镀锌钢管","DN125，壁厚2.5mm","m",216]
[2,"球磨铸铁管","DN300，K9","m",90]
[3,"钢管","DN300，焊接","m",60]
[4,"钢制弯头45°","DN300","个",2]
[5,"钢管","DN150，焊接","m",42]
[6,"双承双支异径四通","DN300*150，球磨铸铁","个",1]
[7,"双承单支盘三通","DN300*150，球磨铸铁","个",1]
[8,"限位伸缩器","DN150，球墨铸铁","个",1]
[9,"闸阀","DN150，连接钢管","个",1]
[10,"钢制法兰盘","DN150，8个孔，含配套螺丝及胶垫","套",8]
["总计：大写（人民币）              ¥                  税率:    %"]
["备注：\n1.该批材料用于雅安市大兴片区城市道路兴贸一路（北段）道路建设工程；\n2.报价单价为固定单价，包含但不限于材料费、运输费、增值税专用发票税费等，供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量。\n3.最高控制价为65000元（含税价），请于2020年12月14日15：00前将询价单连同相关资质文件一并密封后交于我公司造价部。"]
[{"$nulls":4},"报价单位："]
[{"$nulls":4},"联系人："]
[{"$nulls":4},"报价时间："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}