{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["大興一号","建安厂","西康记忆","金熊猫","康馨园","茶博馆"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"大興一号","index":0,"n_rows":72,"n_cols":8,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,3],[1,1,1,3],[67,1,67,4],[67,5,67,7],[68,1,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,4],[69,5,69,7],[71,0,71,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n主要材料和工程设备一览表\n"]
["工程名称：","大興壹號（北苑）-电线电缆","",""]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","投标单价(元)（不含税）","投标合价(元)（不含税）","备注"]
["1","绝缘导线","NH-BV-1.5mm2","m",2675.89]
["2","绝缘导线","NH-BV-1.5","m",{"v":667,"d":"667.00"}]
["3","绝缘导线","BV-1.5","m",501.12]
["4","绝缘导线","WDZN-BYJ-1.5","m",{"v":104.4,"d":"104.40"}]
["5","控制电缆","KVV-4*1.5","m",27.41]
["6","控制电缆","WDZN-KYJY-4*1.5","m",30.45]
["7","试验电缆规格综合"," ","m",{"v":280,"d":"280.00"}]
["8","铜芯电缆","WDZN-YJE-4x4","m",136.01]
["9","铜芯电缆","WDZN-YJE-4x6","m",71.05]
["10","铜芯电缆","WDZN-YJE-4x10","m",77.14]
["11","铜芯电缆","WDZN-YJE-5*16","m",114.49]
["12","铜芯电缆","WDZ-YJE-4x70+35","m",56.84]
["13","铜芯电缆","WDZ-YJE-4x185+95","m",1260.63]
["14","铜芯电缆","WDZ-YJE-5*16","m",1519.46]
["15","铜芯电缆","WDZ-YJE-4x35+16","m",357.28]
["16","铜芯电缆","WDZ-YJE-4x50+25","m",848.54]
["17","铜芯电缆","WDZ-YJE-4x95+50","m",167.48]
["18","铜芯电缆","WDZ-YJE-4x120+70","m",167.48]
["19","铜芯电缆","WDZ-YJE-4x150+70","m",389.76]
["20","铜芯电缆","WDZN-YJE-4x50+25","m",110.64]
["21","铜芯电缆","WDZN-YJE-4x120+70","m",248.68]
["22","铜芯电缆","WDZN-YJE-3*6","m",2641.03]
["23","铜芯电缆","WDZN-YJE-3*10","m",159.36]
["24","铜芯电缆","WDZN-YJE-4X2.5","m",271.01]
["25","铜芯电缆","WDZN-YJE-4*10","m",132.97]
["26","铜芯电缆","WDZN-YJE-4x16","m",15.23]
["27","铜芯电缆","WDZN-YJE-4*4","m",15.23]
["28","铜芯电缆","JHS-4x2.5","m",{"v":223.3,"d":"223.30"}," ",null," "]
["29","铜芯电缆","JHS-4x4","m",143.12," ",null," "]
["30","铜芯电缆","NH-YJV-5x6","m",5.08," ",null," "]
["31","铜芯电缆","NH-YJV-{(4x70)+(3x70)}","m",30.45," ",null," "]
["32","铜芯电缆","NH-YJV-{(4x25)+(3x25)}","m",30.45," ",null," "]
["33","铜芯电缆","JHS-2x1.5","m",{"v":243.6,"d":"243.60"}," ",null," "]
["34","铜芯电缆","WDZN-YJY-3*2.5","m",{"v":548.1,"d":"548.10"}," ",null," "]
["35","铜芯电缆","WDZN-YJY-3*4","m",{"v":60.9,"d":"60.90"}," ",null," "]
["36","铜芯电缆","WDZN-YJY-5x2.5","m",{"v":250.3,"d":"250.30"}," ",null," "]
["37","铜芯电缆","WDZN-YJY-5x4","m",610.02," ",null," "]
["38","铜芯电缆","WDZN-YJY-5x6","m",678.02," ",null," "]
["39","铜芯电缆","WDZN-YJY-5x16","m",1146.95," ",null," "]
["40","铜芯电缆","WDZN-YJY-4x150+1x70","m",{"v":284.2,"d":"284.20"}," ",null," "]
["41","铜芯电缆 WDZ-YJE-","5*6","m",884.27," ",null," "]
["42","铜芯电缆 WDZ-YJE-","4*25+1*16","m",31.47," ",null," "]
["43","铜芯电缆 WDZ-YJE-","5*10","m",863.77," ",null," "]
["44","铜芯电缆 WDZN-YJE-","5*16","m",6161.36," ",null," "]
["45","铜芯电缆 WDZN-YJE-","4*25+1*16","m",4673.16," ",null," "]
["46","铜芯电缆 WDZN-YJE-","4*150+1*70","m",399.91," ",null," "]
["47","铜芯电缆 WDZN-YJE-","5*4","m",1153.95," ",null," "]
["48","铜芯电缆 WDZN-YJE-","5*6","m",2352.26," ",null," "]
["49","铜芯电缆 WDZN-YJE-","5*10","m",3067.53," ",null," "]
["50","铜芯多股绝缘导线","NH-RVV-7x0.75","m",605.23," ",null," "]
["51","铜芯多股绝缘导线","WDZN-RVS-2x2.5","m",{"v":626.4,"d":"626.40"}," ",null," "]
["52","铜芯多股绝缘导线","NH-RVS-2x1.5","m",144.72," ",null," "]
["53","铜芯绝缘导线","BV-2.5mm2","m",36053.73," ",null," "]
["54","铜芯绝缘导线","WDZN-BYJ-2.5","m",57171.99," ",null," "]
["55","铜芯绝缘导线","WDZ-BYJ-16","m",34572.93," ",null," "]
["56","铜芯绝缘导线","WDZ-BYJ-6mm2","m",7992.18," ",null," "]
["57","铜芯绝缘导线","WDZ-BYJ-2.5","m",68958.29," ",null," "]
["58","铜芯绝缘导线","NH-BV-2.5mm2","m",8855.56," ",null," "]
["59","铜芯绝缘导线","WDZ-BYJ-10mm2","m",2073.75," ",null," "]
["60","铜芯绝缘导线","WDZ-BYJ-25mm2","m",{"v":3605.7,"d":"3605.70"}," ",null," "]
["61","铜芯绝缘导线","WDZN-BYJ-4","m",{"v":256.3,"d":"256.30"}," ",null," "]
["62","铜芯绝缘导线","BV-6mm2","m",280.35," ",null," "]
["63","铜芯绝缘导线","WDZN-BYJ-6mm2","m",1945.65," ",null," "]
["64","铜芯绝缘导线","WDZN-BYJ-6","m",{"v":52.5,"d":"52.50"}," ",null," "]
[" ","不含税总价",{"$nulls":3}," "]
[" ","税率",{"$nulls":3}," "]
[" ","含税总价",{"$nulls":3}," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 ","","",""]

{"sheet":"建安厂","index":1,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,3],[1,1,1,3],[48,1,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,4],[50,5,50,7],[52,0,52,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n主要材料和工程设备一览表\n"]
["工程名称：","建安厂项目-电线电缆","",""]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","投标单价(元)（不含税）","投标合价(元)（不含税）","备注"]
["1","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6","m",243.803]
["2","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10","m",371.39]
["3","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95","m",1043.623]
["4","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-5*4","m",686.952]
["5","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-5*6","m",614.887]
["6","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-5*10","m",476.035]
["7","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-5*16","m",345.709]
["8","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-3*35+2*16","m",15.936]
["9","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-5*16","m",421.733]
["10","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16","m",105.357]
["11","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25","m",28.014]
["12","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35","m",65.366]
["13","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35","m",55.013]
["14","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16","m",205.741]
["15","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-3*70+2*35","m",16.849]
["16","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50","m",21.62]
["17","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-4*10","m",126.774]
["18","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-4*16","m",92.467]
["19","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-4*2.5","m",42.935]
["20","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-5*2.5","m",116.116]
["21","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-3*10","m",57.957]
["22","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-3*16","m",92.467]
["23","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-6*70+1*35","m",31.364]
["24","电力电缆","WDZN-YJY-0.6/1kV-6*35+1*16","m",35.627]
["25","电气配线","WDZNBYJ2.5mm2","m",15987.584]
["26","电气配线","WDZBYJ2.5mm2","m",17006.876]
["27","电气配线","WDZBYJ4mm2","m",1590.38]
["28","电气配线","WDZNBYJ4mm2","m",49.5]
["29","电气配线","BV4mm2","m",149380.99]
["30","电气配线","BV2.5mm2","m",56354.54]
["31","电气配线","WDZBYJ10mm2","m",19951.575]
["32","电气配线","WDZBYJ16mm2","m",68.25]
["33","控制电缆","ZKVV4*1.5","m",44.153]
["34","矿物绝缘电缆","BTLY--0.6/1KV-4x35+1x16","m",231.846]
["35","矿物绝缘电缆","BTLY--0.6/1KV-5x10","m",229.837]
["36","矿物绝缘电缆","BTLY--0.6/1KV-5x16","m",2602.926]
["37","矿物绝缘电缆","BTLY--0.6/1KV-4x185+1x95","m",245.732]
["38","矿物绝缘电缆","BTLY--0.6/1KV-4x50+1x25","m",2291.058]
["39","矿物绝缘电缆","BTLY--0.6/1KV-4x70+1x35","m",939.443]
["40","矿物绝缘电缆","BTLY--0.6/1KV-4x120+1x70","m",333.976]
["41","矿物绝缘电缆","BTTZ--0.6/1KV-5x10","m",876.778]
["42","矿物绝缘电缆","BTTZ--0.6/1KV-3*4","m",56.272]
["43","铜芯绝缘导线","BVR-4mm2","m",2261.952]
["44","预分支电缆","YFD-WDZYJY4*185+1*95","m",228.984]
["45","预分支电缆","YFD-WDZYJY4*95+1*50","m",199.752]
[" ","不含税总价"]
[" ","税率"]
[" ","含税总价"]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 ","","",""]

{"sheet":"西康记忆","index":2,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,3],[1,1,1,3],[68,1,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,4],[69,5,69,7],[70,1,70,4],[70,5,70,7],[72,0,72,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n主要材料和工程设备一览表\n"]
["工程名称：","西康记忆1号地块-电缆、电线"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","投标单价(元)（不含税）","投标合价(元)（不含税）","备注"]
["1","电力电缆","ZR-YJV-0.6/1kV-4x25+16mm2","m",70.85]
["2","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x120mm2+1x70mm2","m",328.05]
["3","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x35mm2+1x25mm2","m",315.77]
["4","电力电缆","WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-4x185mm2+1x95mm2","m",76.84]
["5","电力电缆","WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-5X10mm2","m",85.36]
["6","电力电缆","WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-4X2.5mm2","m",26.19]
["7","电力电缆","ZR-YJV-0.6/1kV-5x10mm2","m",52.07]
["8","电力电缆","WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-4X25mm2+1X16mm2","m",26.59]
["9","电力电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4X50mm2+1X25mm2","m",{"v":26.9,"d":"26.90"}]
["10","电力电缆","NH-YJV-0.6/1kV-3x4mm2","m",9.14]
["11","电气配管","JDG20","m",4446.72]
["12","电气配线","ZR-BV-2.5mm2","m",6158.25]
["13","电气配线","NH-BV-4mm2","m",371.81]
["14","电气配线","ZR-BV-4mm2","m",269.22]
["15","绝缘导线","WDZ-BYJ-2.5mm2","m",7812.02]
["16","绝缘导线","WDZN-BYJ-2.5mm2","m",9627.77]
["17","绝缘导线","WDZN-BYJ-4mm2","m",8229.87]
["18","绝缘导线","WDZ-BYJ-4mm2","m",605.11]
["19","绝缘导线","Z-BV-2.5mm2","m",942.38]
["20","绝缘导线","Z-BV-4mm2","m",1978.68]
["21","控制电缆","WDZN-KVV-2x1.5","m",48.82]
["22","控制电缆","NHKVV-4X1.5mm2","m",70.34]
["23","控制电缆","WDZNB-KVV-4x1.5mm2","m",108.71]
["24","控制电缆","NH-KVV-4×1.5mm2","m",21.62]
["25","控制电缆","ZR-KVV-4x1.5mm2","m",22.84]
["26","矿物绝缘电缆","GN-A（BTLY）-0.6/1KV-4x25mm2+1x16mm2","m",64.97]
["27","矿物绝缘电缆","GN-A（BTLY）-0.6/1KV-5x16mm2","m",1394.44]
["28","矿物绝缘电缆","GN-A（BTLY）-0.6/1KV-3x6mm2","m",342.72]
["29","矿物绝缘电缆","NG-A-0.6/1KV-5x6mm2","m",38.66]
["30","矿物绝缘电缆","NG-A-0.6/1KV-3x2.5mm2","m",{"v":204.1,"d":"204.10"}]
["31","矿物绝缘电缆","GN-A（BTLY）-3X6mm2","m",74.97]
["32","铜芯电缆","WDZ-YJY-8/15KV-3X95mm2","m",34.51]
["33","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x240mm2+1x120mm2","m",329.06]
["34","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x185mm2+1x95mm2","m",384.58]
["35","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x150mm2+1x95mm2","m",279.53]
["36","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x120mm2+1x70mm2","m",589.72]
["37","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x50mm2+1x25mm2","m",91.86]
["38","铜芯电缆","WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-4X25+1X16mm2","m",463.35]
["39","铜芯电缆","WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-5X16mm2","m",11.06]
["40","铜芯电缆","WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-5X6mm2","m",121.39]
["41","铜芯电缆","WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV-5X4mm2","m",1170.19]
["42","铜芯电缆","WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV-4x10mm2","m",41.82]
["43","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-5X6mm2","m",15.63]
["44","铜芯电缆","WDZNB-YJE-0.6/1KV-5X4mm2","m",75.92]
["45","铜芯电缆","GN-A（BTLY）-0.75KV-4X70mm2+1X35mm2","m",88.81]
["46","铜芯电缆","GN-A（BTLY）-0.6/1KV-4X95mm2+1X50mm2","m",75.42]
["47","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-3x150mm2+2x75mm2","m",33.09]
["48","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x25mm2+1x16mm2","m",65.87]
["49","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-4x95mm2+1x50mm2","m",44.46]
["50","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1KV-5x16mm2","m",28.93]
["51","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4X35mm2+1X25mm2","m",22.43]
["52","铜芯电缆","WDZA-YJY-0.6/1KV-4X35mm2+1X25mm2","m",24.56]
["53","铜芯电缆","WDZA-YJY-0.6/1KV-4X25mm2+1X16mm2","m",134.59]
["54","铜芯电缆","WDZA-YJY-0.6/1KV-5X16mm2","m",72.37]
["55","铜芯电缆  WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV","4x95mm2+1x50mm2","m",54.51]
["56","铜芯电缆  WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV","4x150mm2+1x95mm2","m",184.12]
["57","铜芯电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1KV","4x35mm2+1x25mm2","m",911.67]
["58","铜芯绝缘导线","BV-35mm2","m",430.82]
["59","铜芯绝缘导线","BV-25mm2","m",131.99]
["60","铜芯绝缘导线","BV-6mm2","m",1409.52]
["61","铜芯绝缘导线","BV-16mm2","m",787.82]
["62","铜芯绝缘导线","BV-10mm2","m",168.32]
["63","铜芯绝缘导线","BV-50mm2","m",266.28]
["64","铜芯绝缘导线","WDZ-BYJ-16mm2","m",358.37]
["65","铜芯绝缘导线","WDZ-BYJ-25mm2","m",122.01]
[" ","不含税总价",{"$nulls":3}," "]
[" ","税率",{"$nulls":3}," "]
[" ","含税总价",{"$nulls":3}," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 "]

{"sheet":"金熊猫","index":3,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,3],[1,1,1,3],[29,1,29,4],[29,5,29,7],[30,1,30,4],[30,5,30,7],[31,1,31,4],[31,5,31,7],[33,0,33,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n主要材料和工程设备一览表\n"]
["工程名称：","金熊猫1#-8#厂房-电缆、电线"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","投标单价(元)（不含税）","投标合价(元)（不含税）","备注"]
["1","电力电缆","YJY-8.7/15kV-3*95mm2","m",326.42]
["2","电力电缆","WDZBN-YJY-5*16mm2","m",389.76]
["3","电力电缆","WDZB-YJY-5*16mm2","m",1274.44]
["4","电力电缆","WDZB-YJY-4*4mm2","m",58.46]
["5","电力电缆","WDZBN-YJY-5*10mm2","m",548.91]
["6","电力电缆","WDZBN-YJY-5*6mm2","m",3255.31]
["7","电力电缆","WDZBN-YJY-3*4mm2","m",1202.17]
["8","电力电缆","WDZBN-YJY-3*150+2*70mm2","m",325.21]
["9","电力电缆","WDZB-YJY-4*50+1*25mm2","m",167.68]
["10","电力电缆","WDZB-YJY-4*95+1*50mm2","m",1350.76]
["11","电力电缆","WDZBN-YJY-3*25+1*16mm2","m",198.94]
["12","电力电缆","WDZB-YJY-3*50+2*25mm2","m",525.77]
["13","电力电缆","WDZB-YJY-3*35+2*16mm2","m",111.25]
["14","电力电缆","WDZBN-YJY-3*35+2*16mm2","m",1335.34]
["15","电力电缆","WDZBN-YJY-4*120+1*70mm2","m",{"v":296.8,"d":"296.80"}]
["16","电气配线","WDZC-BYJ-2.5mm2","m",83505.66]
["17","电气配线","WDZCN-BYJ-2.5mm2","m",2167.62]
["18","电气配线","WDZC-BYJ-4mm2","m",3157.98]
["19","电气配线","BVR-1*6mm2","m",{"v":236.3,"d":"236.30"}]
["20","电气配线","WDZCN-RYS-（2X1.5）mm2","m",815.18]
["21","电气配线","WDZB-BYJ-2.5mm2","m",{"v":1549.8,"d":"1549.80"}]
["22","电气配线","WDZBN-RVS-(2X2.5)mm2","m",7162.99]
["23","电气配线","WDZBN-RYS-2*2.5mm2","m",8126.78]
["24","控制电缆","WDZCN-KYY-4*1.5mm2","m",451.47]
["25","控制电缆","ZN-KVVP-4*1.5mm2","m",680.46]
["26","控制电缆","ZR-KVVP-4*1.5mm2","m",298.82]
[" ","不含税总价",{"$nulls":3}," "]
[" ","税率",{"$nulls":3}," "]
[" ","含税总价",{"$nulls":3}," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 "]

{"sheet":"康馨园","index":4,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,3],[1,1,1,3],[43,1,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,4],[45,5,45,7],[47,0,47,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n主要材料和工程设备一览表\n"]
["工程名称：","康馨园项目-电缆、电线"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","投标单价(元)（不含税）","投标合价(元)（不含税）","备注"]
["1","电力电缆","WDZN-YJY-3×6","m",56.43]
["2","电力电缆"," ZR-YJY-4*120+1*70","m",796.88]
["3","电力电缆","WDZN-YJY-4×6","m",67.09]
["4","电力电缆","ZA-YJV-8.7/15KV-3*70","m",10.15]
["5","电力电缆","WDZN-YJY-4×16","m",42.63]
["6","电力电缆","ZA-YJV-8.7/15KV-3*95","m",30.15]
["7","防水耐火密集型铜母线","400A/4P","m",8.35]
["8","防水耐火密集型铜母线","630A","m",6.52]
["9","绝缘导线","WDZN-BYJ-2.5","m",4491.64]
["10","绝缘导线","BYJ-2.5","m",6710.14]
["11","绝缘导线","BV2.5","m",19824.52]
["12","绝缘导线","BV-4","m",63217.77]
["13","控制电缆","KVV-4*1.5mm2","m",160.47]
["14","矿物绝缘电缆","BTTRZ-5*10mm2","m",130.25]
["15","矿物绝缘电缆","BTTRZ-3*70+2*35mm2","m",314.04]
["16","配线","BYJ-4","m",237.6]
["17","配线","BYJ-2.5","m",853.3]
["18","配线","WDZN-BYJ-4","m",23.76]
["19","铜芯电缆","ZR-YJV-5*16","m",30.04]
["20","铜芯电缆","ZR-YJV-4×25+1×16","m",23.75]
["21","铜芯电缆","NH-YJV-3x35+2x16","m",40.3]
["22","铜芯电缆","ZR-YJV-4×95+1×50","m",12.89]
["23","铜芯电缆","ZR-YJV-4×70+1×35","m",33.09]
["24","铜芯电缆","NH-YJV-3×95+2×50","m",31.16]
["25","铜芯电缆","NH-YJV-4×240+1×120","m",26.19]
["26","铜芯电缆","NH-YJV-5X16","m",335.05]
["27","铜芯电缆","NH-YJV-5x6","m",477.05]
["28","铜芯电缆","ZR-YJV-4*185+1*95","m",52.48]
["29","铜芯电缆","NH-YJV-5X4","m",2294.41]
["30","铜芯电缆","YJV-4×35+1×16","m",17.97]
["31","铜芯电缆","YJV-5*16","m",60.9]
["32","铜芯多股绝缘导线","WDZN-RVS-2×2.5","m",210.49]
["33","铜芯绝缘导线","BYJ-10","m",118.76]
["34","铜芯绝缘导线","BYJ-25","m",89.67]
["35","铜芯绝缘导线","BYJ-16","m",3829.35]
[]
[]
[]
[]
[]
[" ","不含税总价",{"$nulls":3}," "]
[" ","税率",{"$nulls":3}," "]
[" ","含税总价",{"$nulls":3}," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 "]

{"sheet":"茶博馆","index":5,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,3],[1,1,1,3],[39,1,39,4],[39,5,39,7],[40,1,40,4],[40,5,40,7],[41,1,41,4],[41,5,41,7],[43,0,43,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n主要材料和工程设备一览表\n"]
["工程名称：","茶博馆项目-电缆、电线"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","投标单价(元)（不含税）","投标合价(元)（不含税）","备注"]
["1","绝缘导线","WDZ-BY-2.5mm2","m","11149.804"]
["2","绝缘导线","WDZ-BY-4mm2","m","634.48"]
["3","绝缘导线","WDZN-BY-4mm2","m","2965.71"]
["4","绝缘导线","WDZN-BY-2.5mm2","m","7483.624"]
["5","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-0.6/1kV-3x70+1x35","m","60.596"]
["6","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-0.6/1kV-3x95+1x50","m","57.551"]
["7","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-0.6/1kV-4x95mm2+1x50mm2","m","251.111"]
["8","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-0.6/1kV-4x150mm2+1x70mm2","m","65.265"]
["9","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-0.6/1kV-5x16mm2","m","294.372"]
["10","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-0.6/1kV-5x10mm2","m","153.816"]
["11","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-0.6/1kV-5x6mm2","m","208.896"]
["12","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-0.6/1kV-5x4mm2","m","100.266"]
["13","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-4x6mm2","m","43.656"]
["14","矿物质绝缘电缆","BBTRZ-4x4mm2","m","8.67"]
["15","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185mm2+1x95mm2","m","104.444"]
["16","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150mm2+1x70mm2","m","160.269"]
["17","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120mm2+1x70mm2","m","54.81"]
["18","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4x50mm2+1x25mm2","m","341.04"]
["19","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70mm2+1x35mm2","m","104.444"]
["20","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35mm2+1x16mm2","m","689.084"]
["21","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-5x16mm2","m","227.056"]
["22","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm2","m","111.955"]
["23","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-5x4mm2","m","10.455"]
["24","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm2","m","131.747"]
["25","铜芯电缆","WDZ-YJY-3x70+2X35","m","5.075"]
["26","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-3x50mm2+2X25mm2","m","9.846"]
["27","铜芯电缆","WDZ-YJY-0.6/1kV-3x35mm2+2x16mm2","m","49.532"]
["28","铜芯电缆","WDZ-YJY-3x25mm2+2x16mm2","m","22.33"]
["29","铜芯多股绝缘导线","WDZN-RYS-2X1.5","m","2332.044"]
["30","铜芯多股绝缘导线","WDZN-RVSP-2X1.0mm2","m","61.452"]
["31","铜芯多股绝缘导线","WDZN-RYSP-2X1.5","m","47.412"]
["32","铜芯绝缘导线","WDZ-WDZN-BY-6mm2","m","166.635"]
["33","铜芯绝缘导线","BV-25mm2","m","3.675"]
[]
[]
[]
[" ","不含税总价",{"$nulls":3}," "]
[" ","税率",{"$nulls":3}," "]
[" ","含税总价",{"$nulls":3}," "]
[]
["注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。\r\n                                                                                                                                   表-21 "]