{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)含定额人工费【~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)含定额人工费【~","index":0,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,9],[1,10,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,11],[3,8,4,8],[3,9,4,10],[3,11,4,11],[4,1,4,2],[4,6,4,7],[4,9,4,10],[5,1,5,2],[5,6,5,7],[5,9,5,10],[6,0,6,7],[6,8,6,11],[7,0,7,7],[7,8,7,11],[8,0,8,7],[8,8,8,11],[9,0,9,11],[11,0,11,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价清单","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","大兴穆家社区服务中心项目\\屋面钢结构防火涂料","","","","","标段：","","",null,""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","暂定工程\n数量","","金额（元）","","",""]
["","","","","","","","","不含税综合单价","不含税合价","","备注"]
["","","","","","","","","","",""]
[1,"011407005034","","金属构件刷防火涂料 耐火极限1.5h","1.喷刷防火涂料构件名称：钢梁及构件\n2.防火等级要求：耐火等级为二级，耐火极限1.5h\n3.涂料品种、厚度：膨胀型溶剂防火涂料，厚度5mm","㎡",850,"",{"$nulls":3},"等效热阻=0.27（m∧2*℃/w）"]
["不含税合计"]
["税率",{"$nulls":7},"%"]
["含税合计"]
["注：综合单价指以上单价均固定不变并已包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、防火涂料进场复试报告费用、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、乙方人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、乙方应纳税金、乙方合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等乙方一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于乙方承担的风险范畴，价款均不予调整。固定综合单价包含搭接部分、加强层费用。报价单为暂定工程量，最终工程量以实际收方为准。"]
[]
[null,"","","","","","","","","","",""]