{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,0,16,7],[17,0,17,7],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电缆报价表（方舱医院）"]
["序号","材料名称","单位","数量",null,"含税单价","含税总价","品牌"]
[1,"铜芯电缆 BVR-6","米",25]
[2,"铜芯电线 WDZB-BYJ-4","米",2000]
[3,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×25+1×16","米",20]
[4,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×50+1×25","米",40]
[5,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35","米",900]
[6,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×120+1×70","米",600]
[7,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×185+1×95","米",200]
[8,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×25+1×16","米",600]
[9,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×50+1×25","米",250]
[10,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35","米",260]
[11,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×95+1×50","米",30]
[12,"铜芯电缆 WDZB-YJY-4×185+1×95","米",100]
[13,"铜芯电缆 WDZB-YJY-5×2.5","米",660]
[14,"铜芯电缆 WDZB-YJY-5×16","米",350]
["备注：以实际工程量为准"]
["含税控制价：972682.98（税率：13%）"]
["含税总价：              （盖章）"]