{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,7],[1,8,3,8],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[5,0,5,6],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[7,0,7,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅安市新型冠状病毒肺炎集中收治方舱医院改建工程项目墙体不锈钢饰面安装采购"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）",null,"","备注"]
["","","",null,null,"不含税单价","税率","不含税价合计"]
["","","",null,null,"",null,""]
[1,"墙面0.6mm厚不锈钢板饰面","1.采用粘接施工。\n2.面层材料品种、规格、颜色：0.6mm厚不锈钢板饰面。                 \n3.需对墙体原有的防水卷材端部进行折弯覆盖保护处理。","㎡",1569.48]
["含税价合计："]
["报价单位（盖章）：",{"$nulls":4},"联系方式："]
["注：报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、上下车费、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、安全文明施工费、措施项目费、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、不可预见费用等磋商单位一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于中选单位承担的风险范畴，价款均不予调整。所有护费、中选单位人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、中选人应纳税金、合理利润、完工后清洁工作相关费。具体金额以实际结算金额为准。"]