{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["沥青混凝土路面"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"沥青混凝土路面","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[19,5,19,7],[20,0,20,7]]}
["蒙顶壹号项目桥架报价表"]
["序号","材料名称","材质/规格型号","单位","暂定工程量","不含税单价（元）","不含税合计（元）","备注"]
[1,"高压桥架","100*50","m",190,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[2,"高压桥架","200*100","m",120,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[3,"桥架","50*50","m",15,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[4,"桥架","100*50","m",10,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[5,"桥架","200*100","m",155,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[6,"桥架","100*100","m",1300,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[7,"桥架","100*50","m",2030,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[8,"桥架","150*100","m",605,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[9,"桥架","200*100","m",1645,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[10,"桥架","300*100","m",480,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[11,"桥架","300*150","m",460,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[12,"桥架","400*200","m",1040,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[13,"桥架","600*200","m",280,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
[14,"灯具线槽","80*80","m",800,null,null,"防火，符合国家质量验收标准"]
["不含税总价（元）："]
["税率：",{"$nulls":5},"%"]
["含税总价（元）："]
["供应商名称（盖公章）：",{"$nulls":4}," 联系电话："]
["注：报价包含材料费、运输费、上下车费、管理费、利润、税费、风险等全部费用，在整个服务期内均不调整材料单价，具体金额以实际结算金额为准。"]