{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["沥青混凝土路面"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"沥青混凝土路面","index":0,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,7],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,46,1],[46,2,46,4],[46,5,46,7],[47,0,47,7]]}
["蒙顶壹号项目直饮水管件报价表"]
["序号","材料名称","材质/规格型号","单位","暂定工程量","不含税单价（元）","不含税合计（元）","备注"]
[1,"食品级SUS304薄壁不锈钢管","1.材质:SUS304不锈钢管\n2.执行标准:GBT 33926-2017不锈钢环压式管件\n3.公称通径:DN15  壁厚:0.6mm\n4.连接形式:环压连接","米",1373]
[2,"食品级SUS304薄壁不锈钢管","1.材质:SUS304不锈钢管\n2.执行标准:GBT 33926-2017不锈钢环压式管件\n3.公称通径:DN20  壁厚:0.7mm\n4.连接形式:环压连接","米",3656]
[3,"食品级SUS304薄壁不锈钢管 ","1.材质:SUS304不锈钢管\n2.执行标准:GBT 33926-2017不锈钢环压式管件\n3.公称通径:DN25  壁厚:0.8mm\n4.连接形式:环压连接","米",141]
[4,"食品级SUS304薄壁不锈钢管 ","1.材质:SUS304不锈钢管\n2.执行标准:GBT 33926-2017不锈钢环压式管件\n3.公称通径:DN32  壁厚:1.0mm\n4.连接形式:环压连接","米",231]
[5,"食品级SUS304薄壁不锈钢管","1.材质:SUS304不锈钢管\n2.执行标准:GBT 33926-2017不锈钢环压式管件\n3.公称通径:DN40 壁厚:1.0mm\n4.连接形式:环压连接","米",210]
[6,"食品级SUS304覆塑薄壁不锈钢管 ","1.材质:SUS304不锈钢管\n2.执行标准:GBT 33926-2017不锈钢环压式管件\n3.公称通径:DN15  壁厚:0.6mm\n4.连接形式:环压连接","米",6220]
[7,"给水室内304不锈钢管件-等径直通 ","SUS304不锈钢，DN15","个",824]
[8,"给水室内304不锈钢管件-等径直通 ","SUS304不锈钢，DN20","个",404]
[9,"给水室内304不锈钢管件-等径直通","SUS304不锈钢，DN25","个",15]
[10,"给水室内304不锈钢管件-等径直通 ","SUS304不锈钢，DN32","个",24]
[11,"给水室内304不锈钢管件-等径直通","SUS304不锈钢，DN40","个",27]
[12,"给水室内304不锈钢管件-等径承插三通 ","SUS304不锈钢，DN15*DN15","个",531]
[13,"给水室内304不锈钢管件-异径承插三通 ","SUS304不锈钢，DN25*DN15","个",1650]
[14,"给水室内304不锈钢管件-异径双承外螺纹三通 ","SUS304不锈钢，DN25*DN15","个",20]
[14,"给水室内304不锈钢管件-三通 ","SUS304不锈钢，DN25","个",53]
[15,"给水室内304不锈钢管件-三通 ","SUS304不锈钢，DN32","个",71]
[16,"给水室内304不锈钢管件-三通 ","SUS304不锈钢，DN40","个",54]
[17,"给水室内304不锈钢管件-四通 ","SUS304不锈钢，DN25","个",3]
[18,"给水室内304不锈钢管件-四通","SUS304不锈钢，DN32","个",3]
[19,"给水室内304不锈钢管件-四通 ","SUS304不锈钢，DN40","个",2]
[20,"给水室内304不锈钢管件-承插90°弯头","SUS304不锈钢，DN15","个",8972]
[21,"给水室内304不锈钢管件-双承90°弯头","SUS304不锈钢，DN15","个",1655]
[22,"给水室内304不锈钢管件-弯头 ","SUS304不锈钢，DN20","个",1898]
[23,"给水室内304不锈钢管件-弯头 ","SUS304不锈钢，DN25","个",66]
[24,"给水室内304不锈钢管件-弯头 ","SUS304不锈钢，DN32","个",102]
[25,"给水室内304不锈钢管件-弯头","SUS304不锈钢，DN40","个",63]
[26,"给水室内304不锈钢管件-异径直通 ","SUS304不锈钢，DN20","个",185]
[27,"给水室内304不锈钢管件-异径直通 ","SUS304不锈钢，DN25","个",16]
[28,"给水室内304不锈钢管件-异径直通 ","SUS304不锈钢，DN32","个",20]
[29,"给水室内304不锈钢管件-异径直通 ","SUS304不锈钢，DN40","个",14]
[30,"不锈钢减压阀(内丝直接)","SUS304不锈钢，DN15","个",150]
[31,"不锈钢截止阀(内丝连接)","SUS304不锈钢，DN15","个",1634]
[32,"不锈钢截止阀(内丝连接)","SUS304不锈钢，DN20","个",24]
[33,"不锈钢截止阀(内丝连接)","SUS304不锈钢，DN40","个",4]
[34,"流量平衡阀 ","SUS304不锈钢，DN20","个",20]
[35,"球阀 ","SUS304不锈钢，DN15","个",20]
[36,"止回阀 ","SUS304不锈钢，DN15","个",661]
[37,"止回阀 ","SUS304不锈钢，DN20","个",22]
[38,"自动排气阀 ","SUS304不锈钢，DN20","个",20]
[39,"DN15承口内螺纹不锈钢转换接头","SUS304不锈钢转PE，DN15","个",720]
[40,"不锈钢内丝泄水阀（加密阀门）","DN15","个",20]
["不含税总价（元）："]
["税率：",{"$nulls":5},"%"]
["含税总价（元）："]
["供应商名称（盖公章）：",{"$nulls":4}," 联系电话："]
["注：报价包含材料费、人工费、运输费、上下车费、管理费、利润、税费、风险等全部费用，在整个服务期内均不调整材料单价，具体金额以实际结算金额为准。"]