{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":99,"n_cols":10,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[97,0,97,7],[98,0,98,9]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目配电箱材料-竞价表 "]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量 （暂定）","税率","含税到场单价（元）","含税到场  合计（元）","使用位置","备注"]
[]
[1,"普通照明电缆进线总箱1","1AL/3/z1(330KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[2,"普通照明配电系统图","2AL/3、3AL/3、4AL/3(110KW)","台",3,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[3,"体育馆、办公配电总箱系统图","1AL/3/z2(80KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[4,"体能训练馆照明配电箱 配电系统图","1AL/3/xlg(40KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[5,"走道照明箱配电系统图","2AL/3/zd(10KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[6,"普通电梯配电系统图","4AP/3/dt(40KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[7,"消防配电箱配电系统","1APE/4(15KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[8,"排烟风机控制箱","wdAC/pf(0.3KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[9,"水泵配电箱（防水型）","wdAP/4/sb(86.2KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[10,"水泵控制总箱 配电箱系统图","1AP/3/sbz(88.2KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[11,"排水泵代号 ，单泵","AP/psb1（2kW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[12,"空调动力配电箱系统图","wdAP/3/kt(125.7KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3#常驻执勤中心电气施工图_t8"]
[13,"门卫房配电箱 系统图","(20KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"8#门卫房电气施工_t8_t8_t8"]
[14,"普通照明电缆进线总箱1","1AL2/2/z1(160KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[15,"普通照明配电系统图","2AL/2、3AL/2(80KW)","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[16,"医务室配电箱 配电系统图","AL/yws(5KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[17,"一层用电 配电总箱系统图","1AL2/2/z2(100KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[18,"走道照明箱配电系统图","1AL/2(10KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[19,"厨房餐厅照明配电总箱 配电系统图","1AL1/2/z(20KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[20,"餐厅、厨房公共照明 配电系统图","1AL/2/cf(5KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[21,"厨房动力配电总箱","1AP/2/cf(80KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[22,"事故风机控制箱","1AP/2/sgpf","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[23,"会议室配电箱系统图","AL/hys1(10KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[24,"大会议室配电箱系统图","AL/hys2(30KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[25,"普通电梯配电系统图","3AP/2/dt(40KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[26,"屋顶空调配电箱系统图","1AP/2/ktZ(203KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[27,"屋顶空调动力 配电箱系统图","wdAP/2/kt(170.6KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[28,"水泵配电箱（防水型）","wdAP/2/sb(48.5KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[29,"消防配电箱配电系统","1APE2/2(2KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[30,"一层新风机房配电箱","1AP/2/kt(21KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[31,"排水泵代号，单泵","AP/psb1（2kW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2#培训中心电气施工图_t8"]
[32,"犬舍配电箱系统图","1AL/7(15KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"7#犬舍电气施工图_t8"]
[33,"照明总箱配电系统图","1AL/4/z(140KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[34,"洗衣房用电","RFAP/4(10KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[35,"普通照明配电箱 配电系统图","2AL/4、3AL/4(40KW)","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[36,"走道照明箱配电系统图","1AL/4(10KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[37,"屋顶泛光照明 配电箱系统图","RFALfg/4、2ALfg/4(5KW)","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[38,"空调总箱配电系统图","1AP/4/ktz(90KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[39,"事故风机控制箱","1AP/4/sgpf","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[40,"厨房动力配电总箱","1AP2/4/cf(56KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[41,"空调配电箱配电系统图","1APkt/4、2APkt/4、3APkt/4(30KW)","台",3,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[42,"普通电梯配电系统图","3AP/4/dt(15KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[43,"动力总箱配电系统图","1AP/4/z(49KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[44,"水泵配电箱 IP55","wdAP/4/sb(43KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[45,"油烟机配电箱 IP55","wdAP/4/yy(6KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[46,"消防配电箱配电系统","1APE/4(2KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[47,"泛光照明配电系统图","3ALfg/4(5KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"4#特勤站电气施工图_t8"]
[48,"训练塔配电箱 系统图","1AL/10(10KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"10#楼、11#楼电气施工图_t8"]
[49,"训练场配电箱 系统图","1AL/11(10KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"10#楼、11#楼电气施工图_t8"]
[50,"照明总箱配电系统图","1AL/5/z(40KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"5#应急物资储备库电气施工图_t8"]
[51,"气瓶充气站配电系统图","1AP1/5/qp(30KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"5#应急物资储备库电气施工图_t8"]
[52,"排水泵代号，单泵","AP/psb1（2kW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"5#应急物资储备库电气施工图_t8"]
[53,"装备维保中心 配电系统图","1AP2/5/wb(30KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"5#应急物资储备库电气施工图_t8"]
[54,"货梯配电系统图","3AP/5/ht(40KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"5#应急物资储备库电气施工图_t8"]
[55,"消防配电箱配电系统","1APE/3(1KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"5#应急物资储备库电气施工图_t8"]
[56,"应急照明集中电源","2ALE/3 Pn=1kW PD-1kVA","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"5#应急物资储备库电气施工图_t8"]
[57,"直升机停机库配电箱 系统图","1AL/9(20KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"9#直升机停机库电气施工图_t8"]
[58,"消防配电总箱 共1个","B1-1/APE1/z(15KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[59,"消防配电总箱 共1个","B1-2/APE1/z(32KW)","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[60,"消防水泵房排水泵，双泵","ACE/xfpsb1（2x7.5kW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[61,"地下室普通动力总箱1 工作配电系统图","B1-2/AP/z1（104KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[62,"普通动力配电箱 配电系统图","B1-1/AP（52KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[63,"普通动力配电箱 配电系统图","B1-2/AP（52KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[64,"生活水泵配电系统图","B1-1/AP/shb（25KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[65,"生活水泵房平时排风机 控制箱","B1-1/AC/shb/pf（0.25KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[66,"普通排水泵，双泵","AC/psb1、AC/psb7（2x2.0kW）","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[67,"普通排水泵 ，双泵","AC/psb3、AC/psb4（2x7.5kW）","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[68,"普通排水泵，三泵 水泵控制箱","3x7.5kW","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[69,"地下车库照明总箱1 工作配电系统图","B1-1/AL/z1（20KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[70,"普通照明配电箱 配电系统图","B1-1/AL1（10KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[71,"普通照明配电箱 配电系统图","B1-2/AL1（113.3KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[72,"普通照明配电箱 配电系统图","B1-2/AL2（113.3KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1 综合大楼地下室配电箱系统图"]
[73,"消防配电箱","1APE/1/xf（20KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[74,"消防配电箱","2APE/1/xf（43KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[75,"消防控制室配电系统图","1ALE/1/xks（15KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[76,"普通动力配电箱","1AP/1（16.5KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[77,"普通动力配电箱","2AP/1（25KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[78,"普通动力配电箱","3AP/1（10KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[79,"普通排风机控制箱 （事故后排风）","1AC/pf4（4.5KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[80,"普通排风机控制箱 （事故后排风）","2AC/pf2（1KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[81,"普通电梯配电系统图","3AP1/1/kydt（60KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[82,"普通电梯配电系统图","3AP2/1/kydt（20KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[83,"屋顶空调配电箱系统图","wdAP1/1/kt（155KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[84,"屋顶空调配电箱系统图","wdAP2/1/kt（140KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[85,"指挥大厅配电系统图","1AL/1/zhzx（80KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[86,"监控室配电系统图","1AL/1/jks（20KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[87,"配电系统图共2台","1AL/1/sjzx、1AL/1/znhjf（20KW）","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[88,"卫星机房配电系统图","3AL/1/wxjf（20KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[89,"配电系统图","2AL-3、2AL-7（6KW）","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[90,"公共照明配电系统图","1AL/1/zd（30KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[91,"公共照明配电系统图","2AL/1/zd（20KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[92,"公共照明配电系统图","3AL/1/zd（20KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[93,"UPS机房空调配电箱","1AP/1/upskt（100KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1#综合大楼电气施工图_t8_t8"]
[94,"普通动力配电箱","AP/zp/cdz（42KW）","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"强电总图_t8"]
["                                                       含税总价：   元"]
["注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。 5、报价表需密封。6、付款方式：月付银行转账，月付80%，5%质保金，质保期2年。 7、配电箱的电气配件品牌采用德力西，正泰，良信等同类别的合格产品。电气配件须为正品合格产品。若发现贴牌等假冒伪劣产品，假一罚三。并赔偿所有损失费用（包含但不限于直接损失、工期损失、人工损失、材料损失等）。"]