{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,10],[44,0,44,8],[45,0,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,3],[47,7,47,10],[48,0,48,10]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目木质门采购安装清单"]
["序号","名称","规格型号","数量（套）","数量（平方米）",null,null,"不含税控制单价（元）","不含税每平方米\n单价（元）","不含税金额（元）","备注"]
[1,"特级防火卷帘FJ（特）5524","5500*2400",4,105.6,null,null,208.04,null,{"$f":"E3*I3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"综合业务大楼，特级防火卷帘\n"]
[2,"普通复合成品实木门M1021","1000*2100",10,{"$f":"F4*G4*D4","v":21},1,2.1,558.82,null,{"$f":"E4*I4","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"综合业务大楼"]
[3,"普通复合成品实木门M1521","1500*2100",30,{"$f":"F5*G5*D5","v":94.5},1.5,2.1,558.82,null,{"v":0,"d":"0.00"},"综合业务大楼"]
[4,"普通复合成品实木门M1821","2000*2400",1,4.8,2,2.4,558.82,null,{"v":0,"d":"0.00"},"综合业务大楼"]
[5,"普通成品套装木门M0821","800*2100",40,67.2,0.8,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"培训教学中心，平开（单扇），带木百叶"]
[6,"普通成品套装木门M1021","1000*2100",6,12.6,1,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"培训教学中心，平开（单扇），带木百叶"]
[7,"普通成品套装木门M1024","1000*2400",2,4.8,1,2.4,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"培训教学中心，平开（单扇）"]
[8,"普通成品套装木门M1121","1100*2100",57,131.67,1.1,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"培训教学中心，平开（单扇）"]
[9,"普通成品套装木门M1221","1200*2100",6,15.12,1.2,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"培训教学中心，平开（双扇）"]
[10,"普通成品套装木门M1521","1500*2100",14,44.1,1.5,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"培训教学中心，平开（双扇）"]
[11,"普通成品套装木门M1527","1500*2700",4,16.2,1.5,2.7,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"培训教学中心，平开（双扇），带亮子"]
[12,"普通成品套装木门M0821","800*2100",100,168,0.8,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"常驻执勤中心，平开（单扇），带木百叶"]
[13,"普通成品套装木门M1021","1000*2100",5,10.5,1,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"常驻执勤中心，平开（单扇），带木百叶"]
[14,"普通成品套装木门M1121","1100*2100",130,300.3,1.1,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"常驻执勤中心，平开（单扇）"]
[15,"普通成品套装木门M1521","1500*2100",1,3.15,1.5,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"常驻执勤中心，平开（双扇）"]
[16,"普通铝合金玻璃门M0821","800*2100",12,20.16,0.8,2.1,495.62,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，卫生间"]
[17,"普通实木复合门M1021","1000*2100",10,21,1,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，办公室、卫生间"]
[18,"普通实木复合门M1121","1100*2100",12,27.72,1.1,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，战斗班、家属接待室"]
[19,"普通实木复合门M1221","1200*2100",17,42.84,1.2,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，办公室"]
[20,"普通实木复合门M1521","1500*2100",12,37.8,1.5,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，会议室、娱乐室等"]
[21,"普通实木复合门M15621","1600*2100",2,6.72,1.6,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，荣誉室"]
[22,"甲级木质防火门FM甲1221","1200*2100",4,10.08,1.2,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，储藏室"]
[23,"甲级木质防火门FM甲1521","1500*2100",2,6.3,1.5,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，储藏室"]
[24,"甲级木质防火门FM甲1621","1600*2100",1,3.36,1.6,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，档案室"]
[25,"乙级木质防火门FM乙1021","1000*2100",2,4.2,1,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，厨房操作间"]
[26,"乙级木质防火门FM乙1521","1500*2100",1,3.15,1.5,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，厨房操作间"]
[27,"乙级木质防火门FM乙1621","1600*2100",12,40.32,1.6,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，楼梯间"]
[28,"丙级木质防火门FM丙0619","600*1900",2,2.28,0.6,1.9,386.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，水电井"]
[29,"丙级木质防火门FM丙0919","900*1900",1,1.71,0.9,1.9,386.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，水电井"]
[30,"丙级木质防火门FM丙1019","1000*1900",18,34.2,1,1.9,386.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},"特勤站，水电井"]
[31,"甲级木质防火门FM甲1521","1500*2100",2,6.3,1.5,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"物资库，气瓶室"]
[32,"乙级木质防火门FM乙1521","1500*2100",3,9.45,1.5,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"物资库，楼梯间"]
[33,"乙级木质防火门FM乙1621","1600*2100",6,20.16,1.6,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"物资库，楼梯间"]
[34,"乙级木质防火门FM乙1821","1800*2100",1,3.78,1.8,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"物资库，货梯厅"]
[35,"乙级木质防火门FM乙2021","2000*2100",2,8.4,2,2.1,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"物资库，货梯厅"]
[36,"甲级木质防火门FM甲1219","1200*1900",3,6.84,1.2,1.9,432.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"物资库，电井"]
[37,"普通成品套装木门M0821","800*2100",2,3.36,0.8,2.1,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"门卫室，平开（单扇），带木百叶"]
[38,"普通金属栅栏门M0922","900*2200",10,19.8,0.9,2.2,{"v":360,"d":"360.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"犬舍"]
[39,"普通木质门M0924","900*2400",10,21.6,0.9,2.4,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"犬舍"]
[40,"普通木质门M1024","1000*2400",10,24,1,2.4,531.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},"犬舍"]
[41,"丙级木质防火门FM丙1020","1000*2000",2,4,1,2,386.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},"停机库"]
[42,"卷帘门JLM12060","12000*6000",1,72,12,6,208.04,null,{"v":0,"d":"0.00"},"停机库"]
["不含税合计（元）",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J3:J44)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["税率：",{"$nulls":8},"%"]
["含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":6},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定综合单价。供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、供应商人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于供应商承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}