{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[13,0,13,7],[14,0,14,8],[15,0,15,3],[15,5,15,8]]}
["宝兴县 6-1 芦山地震党政机关办公和业务用房维修改造项目电线电缆采购-询价表                    "]
["序号","物资设备名称","型号规格、技术质量标准及要求","单位","数量","税率","含税到场单价（元）","含税到场合计（元）","备注"]
[]
[]
[1,"YJV 4*95+1*50","铜芯电缆","米",12,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
[2,"YJV 4*70+1*35","铜芯电缆","米",24,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
[3,"YJV 4*50+1*16","铜芯电缆","米",12,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
[4,"YJV 4*70+1*35","铜芯电缆","米",140,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
[5,"YJV 4*50+1*25","铜芯电缆","米",156,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
[6,"YJV 4*35+1*16","铜芯电缆","米",110,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
[7,"YJV 4*35+1*16","泵房铜芯电缆","米",70,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
[8,"YJV 4*240+70","总电缆铜芯电缆","米",62,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
[9,"YJV 4*90+1*50","派出所铜芯电缆","米",68,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"国标包检"]
["                                                                                                  含税总价：      （元）"]
["注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。5、报价表需密封。6、付款方式：月付银行转账，见票支付97%，剩下3%质保，质保期1年。 7.送货地点：雅安市宝兴县。8.铜价基价：（67430元/吨）(2023年6月12日)"]
["供应商名称：",{"$nulls":3},"联系人：","联系电话："]