{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["华西云采招标","采购清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"华西云采招标","index":0,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,3],[1,5,1,7],[1,9,1,10],[9,0,9,1],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[10,0,10,1],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[11,0,11,2],[11,3,11,10],[12,0,12,10]]}
["项目招采计划表"]
["项目立项投资额：",null,"万元",null,"发包单位：",{"$nulls":3},"施工单位："]
["序\n号","项目名称","标段名称","采购方式","招采控制价","提交技术要求和图纸日期","计划招标开始日期","计划进场日期","支付条款","联系电话","备注"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
["提报人：",null,null,"项目经理部审核：",{"$nulls":3},"工程部审核："]
["合同造价部审核：",null,null,"分管副总审批：",{"$nulls":3},"采购分管副总审批："]
["总经理审批："]
["特别说明："]

{"sheet":"采购清单","index":1,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,7],[44,0,44,1],[44,2,44,7],[45,0,45,1],[45,2,45,7],[46,0,46,1],[46,2,46,7],[47,0,47,1],[47,2,47,7]]}
["文教新城入园道路一标段管网材料报价单"]
["名称","规格","单位 ","数量","不含税控制价（元）","不含税报价（元）","合计(元)","备注"]
["200PE三通","200PE","个",10,90]
["200PE管","200PE×1.6","根",10,430]
["200PE发兰头子","200PE","个",10,45]
["200胶垫",200,"片",200,4]
["18*100长丝杆","18*100","根",60,14]
["18*10螺丝","18*10","套",2000,4.5]
["PE100管子","PE100","米",120,40]
["PE100弯头90°","PE100","个",100,14]
["PE100发兰头子","PE100","个",120,9]
["盲板","200×20","片",40,32]
["100胶垫",100,"片",200,2.5]
["50胶垫",50,"片",20,1.5]
["100伸缩节",100,"个",40,65]
["16*10公分螺丝","16*10","套",1200,2.2]
["16*100长丝杆","16*100","根",40,10]
["200承插发兰三通",200,"个",60,550]
["200变100承插发兰三通","*","个",10,480]
["200变50承插发兰三通","*","个",10,350]
["200焊接铁管","200*8","米",900,170]
["100焊接铁管","100*5","米",120,70]
["200变100焊接三通","7mm","个",30,240]
["排泥阀","*","个",10,260]
["50闸阀","*","个",10,115]
["电缆支架","330*5","根",{"$f":"88*4","v":352},80]
["托板","*","根",{"$f":"88*8","v":704},40]
["穿钉","10*300","个",{"$f":"88*8","v":704},4.5]
["水平接地","-50*5 镀锌扁钢","m",8402,12]
["垂直接地极","50*50*5镀锌角钢","m",1600,21]
["镀锌钢管","100","m",1500,70]
["hdpe管","110","m",1000,35,null,null,"8厚"]
["hdpe管","75","m",1000,15,null,null,"5.6厚"]
["玻纤格栅","*","㎡",2000,5.5,null,null,"抗拉强度>50kn/m,延伸率<3%"]
["防裂土工布","500g","㎡",2000,6]
["镀锌扁钢水平接地","40*4镀锌扁钢","m",2500,8.5]
["预埋铁件","100*100*10","个",626,7]
["碳素波纹管","PE100","m",5500,4]
["排水管","PVC Φ110（壁厚8mm）","m",400,20]
["电缆标识贴","120mm*80mm","个",3129,13]
["防坠落网","高强度聚乙烯等耐潮防腐材料；网体的网绳直径8mm","套",88,10]
["可探测警示带","使用材料：铝箔、PE、编织；常用规格：宽10cm，长200m","m",{"$f":"2578+231+320","v":3129},1.5]
["人行道方形井盖","详大样","个",88,230]
["地下式消火栓","ss100/65-1.0","个",30,480]
["合计"]
["税率",null,"%"]
["含税合计",null,{"$f":"C45*1.01","v":0}]
["报价单位(章):",null,"联系电话:"]