{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":138,"n_cols":9,"rows_kept":138,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[48,8,51,8],[133,0,133,6],[134,0,134,6],[135,0,135,6],[136,0,136,1],[136,2,136,4],[136,5,136,6],[136,7,136,8],[137,0,137,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购清单报价表                    "]
["项目名称：泸石高速石棉县段安顺场镇小水村集中安置点建设工程"]
["序号","物资设备名称","型号规格、技术质量标准及要求","单位","数量","不含税控制单价（元）","不含税单价（元）","不含税价合计（元）","备注"]
[]
[1,"2脚插头",null,"个",50,4,null,0,"品质相当于公牛品牌"]
[2,"3脚插头",null,"个",50,5,null,0,"品质相当于公牛品牌"]
[3,"护套线","3×2.5平方","米",100,6,null,0,"白色、国标"]
[4,"防水插座盒","2孔位","个",50,45,null,0,"带防水盖、漏保"]
[5,"浮球阀","DN25","个",6,65,null,0]
[6,"不锈钢外丝直接","½寸","个",10,4,null,0]
[7,"多联PE管","110*1.6MPA","米",180,45,null,0]
[8,"PE90°弯头","110mm","个",15,18,null,0]
[9,"多联PE截止阀","110mm","个",3,185,null,0]
[10,"PE三通","110×50mm","个",5,35,null,0]
[11,"PE变径直接","110×50mm","个",3,12,null,0]
[12,"PE盘管","50*1.6MPA","米",600,12,null,0]
[13,"PE盘管","25*1.6mpa","米",400,2.4,null,0]
[14,"多联PE截止阀","50mm","个",10,45,null,0]
[15,"PE三通","50×25mm","个",30,5,null,0]
[16,"PE直接","50mm","个",15,3,null,0]
[17,"PE三通","25mm","个",10,2,null,0]
[18,"PE变径直接","50×25mm","个",10,3,null,0]
[19,"PE直接","25mm","个",30,1.2,null,0]
[20,"PE球阀","25mm","个",30,6,null,0]
[21,"PE弯头","50mm","个",20,4,null,0]
[22,"PE弯头","25mm","个",50,1.5,null,0]
[23,"PE内丝直接","25mm","个",10,6,null,0,"½寸"]
[24,"PE内丝弯头","25mm","个",10,8,null,0,"½寸"]
[25,"PE外丝直接","25mm","个",10,6,null,0,"½寸"]
[26,"快速直接","20mm","个",10,6,null,0]
[27,"快速三通","20mm","个",5,12,null,0]
[28,"快速直接","25mm","个",10,8,null,0]
[29,"PE管","20*1.6MPA","米",100,1.8,null,0]
[30,"PE直接","20mm","个",20,1,null,0]
[31,"PE90°弯头","20mm","个",20,1.2,null,0]
[32,"PE三通","20mm","个",10,1.5,null,0]
[33,"塑料水龙头","DN20","个",10,3,null,0]
[34,"开水器","三相12KW","台",1,1450,null,0]
[35,"PVC排水管","110*3.2","米",200,16,null,0]
[36,"PVC排水管直接","110mm","个",40,5,null,0]
[37,"PVC排水管弯头","110×90°","个",20,8,null,0]
[38,"PVC管胶水","500ml","瓶",10,8,null,0]
[39,"电镐尖占","14*280mm","跟",20,15,null,0,"长短各10根"]
[40,"电锤钻头","10mm","根",2,6,null,0,"加长"]
[41,"电锤钻头","12mm","根",5,6,null,0,"加长"]
[42,"PE管对焊机","DN160","套",1,1950,null,0,"最大接150管就可以"]
[43,"十字批头","65mm长","支",2,3,null,0]
[44,"内六角批头","8个大的","支",2,3,null,0]
[45,"锂电无刷角磨机","128V","台",1,550,null,0,"此四种工具电池可通用的"]
[46,"锂电无刷电钻","128V","台",1,450,null,0]
[47,"锂电电锤","128V","台",1,850,null,0]
[48,"锂电电动扳手","128V","台",1,650,null,0]
[49,"刨锄",null,"把",10,18,null,0]
[50,"十字楸",null,"把",10,28,null,0]
[51,"铁锹",null,"把",20,18,null,0]
[52,"吊线锤",null,"个",4,18,null,0,"大、小各2个"]
[53,"钉锤",null,"把",3,15,null,0]
[54,"手锤",null,"把",2,15,null,0]
[55,"排笔",null,"支",10,3,null,0]
[56,"油漆刷","4寸","把",10,4,null,0]
[57,"油漆刷","1寸","把",5,1,null,0]
[58,"水泥钉","2厘米","盒",2,8,null,0]
[59,"红色铅笔",null,"支",10,1,null,0]
[60,"膨胀螺丝","10×80","盒",2,0.7,null,0]
[61,"膨胀螺丝","10×140","盒",1,1,null,0]
[62,"斗车",null,"部",3,350,null,0]
[63,"斗车用轴承",null,"个",12,6,null,0]
[64,"精品卷尺","5米","个",10,10,null,0]
[65,"精品卷尺","7.5米","个",10,15,null,0]
[66,"精品皮尺","50米","个",2,125,null,0]
[67,"塑料扫把",null,"把",10,6,null,0]
[68,"撮箕",null,"个",5,15,null,0]
[69,"铁掌子","小的","个",2,5,null,0]
[70,"铁丝","14#","圈",2,125,null,0]
[71,"水带快速直接",65,"个",10,5,null,0]
[72,"国标铝芯电缆","4×185﹢1平方","米",60,95,null,0]
[73,"国标铝芯电缆","4×50﹢1平方","米",500,32,null,0]
[74,"国标橡胶防水铜芯电缆","4×10﹢1×6平方","米",500,42,null,0]
[75,"国标橡胶防水铜芯电缆","5×6平方","米",1200,28,null,0]
[76,"国标橡胶防水铜芯电缆","3×4﹢1平方","米",500,15,null,0]
[77,"国标橡胶防水铜芯电缆","3×2.5平方","米",600,9.5,null,0]
[78,"国标橡胶防水铜芯电缆","3×1.5平方","米",600,7.5,null,0]
[79,"国标橡胶防水铜芯电缆","2×2.5平方","米",400,6,null,0]
[80,"开口铜鼻子","80A","个",200,1,null,0]
[81,"电缆棘轮剪","185mm","把",1,850,null,0,"能剪240电缆"]
[82,"穿线器","50米","根",1,75,null,0]
[83,"PVC电线管","25B","米",200,2,null,0]
[84,"PVC电线管直接","25mm","个",80,0.4,null,0]
[85,"线管弯管弹簧","25mm","根",1,15,null,0]
[86,"一级配电箱","空开及漏保均为透明的","台",1,12500,null,0,"总空开630A，分8路（4路250A，4路160A，每路均为空开加漏保）箱内配电表，落地安装"]
[87,"二级配电箱","空开及漏保均为透明的","台",4,3250,null,0,"总空开250A，分6路，每路均100A空开加漏保，带脚落地安装"]
[88,"配电箱","空开及漏保均为透明的","台",2,4250,null,0,"总空开250A，分8路，每路×均100A空开加漏保，×不带脚"]
[89,"防爆插头","220V 2P＋1","个",100,15,null,0]
[90,"防爆插座","暗装220V 2P＋1","个",100,15,null,0]
[91,"防爆插头","380V 3P＋1","个",60,18,null,0]
[92,"防爆插座","暗装380V 3P＋1","个",60,18,null,0]
[93,"空配电箱","600×800mm","个",20,245,null,0,"室外带脚"]
[94,"空配电箱","300×300mm","个",20,85,null,0,"5个带脚"]
[95,"空配电箱","500×500mm","个",3,185,null,0,"带脚"]
[96,"空配电箱","宽400×高700mm","个",1,280,null,0,"不带脚"]
[97,"漏电保护器","63A  2P","个",5,35,null,0,"透明"]
[98,"漏电保护器","32A  1P＋N","个",20,30,null,0,"透明"]
[99,"漏电保护器","32A  2P","个",120,35,null,0,"透明"]
[100,"漏电保护器","32A  1P＋N","个",20,30,null,0,"不透明，品质相当于正泰品牌"]
[101,"漏电保护器","32A  2P","个",10,30,null,0,"不透明，品质相当于正泰品牌"]
[102,"时控开关",null,"个",20,85,null,0]
[103,"BV线","16平方","米",100,15,null,0,"双色"]
[104,"BV线","6平方","米",1000,5.5,null,0,"黄绿红蓝双色各200米"]
[105,"电工绝缘胶带",null,"卷",250,2,null,0,"黄绿红蓝黑各50卷"]
[106,"配电箱零排",null,"个",30,8,null,0,"5孔"]
[107,"配电箱地排",null,"个",30,8,null,0,"5孔"]
[108,"钻尾螺丝","1厘米长","盒",2,15,null,0,"十字批头型的"]
[109,"钻尾螺丝","5厘米长","盒",2,15,null,0,"十字批头型的"]
[110,"自攻螺丝","3厘米长","盒",2,15,null,0]
[111,"自攻螺丝","5厘米长","盒",2,15,null,0]
[112,"麻花钻头","6个大","根",2,5,null,0,"好的"]
[113,"麻花钻头","8个大","根",5,10,null,0,"好的"]
[114,"人字梯",null,"把",1,280,null,0,"2.5米左右的"]
[115,"PVC排水管","75mm","米",20,8,null,0]
[116,"PVC排水管","50mm","米",20,6.5,null,0]
[117,"PVC排水管直接","75mm","个",10,3,null,0]
[118,"PVC排水管直接","50mm","个",10,2,null,0]
[119,"PVC排水管补芯","110×75mm","个",10,4,null,0]
[120,"PVC排水管补芯","75×50mm","个",10,3,null,0]
[121,"PVC排水管90°弯头","75mm","个",10,4,null,0]
[122,"PVC排水管90°弯头","50mm","个",10,3,null,0]
[123,"PVC排水管45°弯头","75mm","个",10,4,null,0]
[124,"PVC排水管45°弯头","50mm","个",10,3,null,0]
[125,"PVC排水管三通","110×75mm","个",10,12,null,0]
[126,"PVC排水管三通","110×50mm","个",10,12,null,0]
[127,"PVC排水管三通","75×50mm","个",10,6,null,0]
[128,"铁皮开孔器","50mm","个",3,35,null,0]
[129,"彩条布","防水性优","张",6,280,null,0]
["不含税总价（元）："]
["税金（税率：   ）："]
["含税总价（元）："]
["竞价人（盖章）：",{"$nulls":4},"联系人及联系方式："]
["注：1、报价包含材料设备费、运输费、上下车费、管理费、利润、税费、风险等全部费用，在整个供货期内均不调整单价，具体金额以实际结算金额为准。2、先货后款，供货全部完成并办理结算后支付至结算价的100%（注：竞价人应充分考虑资金风险，若采购人未收到业主方（建设单位）进度款时，采购人有权暂缓支付货款，竞价人自递交竞价书起，视为接受此要约）。"]