{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":10,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,2],[2,1,11,1],[2,2,6,2],[7,2,11,2],[12,1,30,1],[12,2,22,2],[23,2,30,2],[31,1,36,1],[31,2,33,2],[34,2,36,2],[37,1,79,1],[37,2,60,2],[61,2,79,2],[81,1,81,3],[82,0,82,6],[82,8,82,9],[83,0,83,6],[83,8,83,9],[84,0,84,6],[84,8,84,9],[85,0,85,3],[85,4,85,9],[86,0,86,9]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目抗震支架采购安装工程清单"]
["序号","名称",null,"规格","单位","数量","不含税控制单价（元）","不含税\n单价（元）","不含税金额（元）","备注(材料选型等）"]
[1,"水施\n（单管）","侧向抗震支吊架","SGA-DN65-T","套",81,69.11]
[2,null,null,"SGA-DN80-T","套",39,71.06]
[3,null,null,"SGA-DN100-T","套",106,{"v":73,"d":"73.00"}]
[4,null,null,"SGA-DN150-T","套",38,75.92]
[5,null,null,"SGA-DN200-T","套",20,81.76]
[6,null,"双向抗震支吊架","SGA-DN65-TL","套",40,114.86]
[7,null,null,"SGA-DN80-TL","套",26,116.81]
[8,null,null,"SGA-DN100-TL","套",84,118.76]
[9,null,null,"SGA-DN150-TL","套",33,126.54]
[10,null,null,"SGA-DN200-TL","套",14,137.25]
[11,"水施\n（组合）","侧向抗震支吊架","SGA-DN65X2-T","套",2,146.99]
[12,null,null,"SGA-DN65X3-T","套",3,152.83]
[13,null,null,"SGA-DN80X2-T","套",1,147.96]
[14,null,null,"SGA-DN100X2+65-T","套",2,162.56]
[15,null,null,"SGA-DN100X2-T","套",1,148.93]
[16,null,null,"SGA-DN100+65+W65-T","套",4,162.56]
[17,null,null,"SGA-DN100+65+W80-T","套",1,162.56]
[18,null,null,"SGA-DN100+W65-T","套",4,155.75]
[19,null,null,"SGA-DN100+W80-T","套",2,155.75]
[20,null,null,"SGA-DN100+65-T","套",3,155.75]
[21,null,null,"SGA-DN100+80+W80-T","套",5,162.56]
[22,null,"双向抗震支吊架","SGA-DN65X3-TL","套",3,{"v":234.6,"d":"234.60"}]
[23,null,null,"SGA-DN100X2+65-TL","套",1,244.33]
[24,null,null,"SGA-DN100+65+W65-TL","套",3,244.33]
[25,null,null,"SGA-DN100+65+W80-TL","套",1,244.33]
[26,null,null,"SGA-DN100+65-TL","套",2,237.52]
[27,null,null,"SGA-DN100+80+W80-TL","套",5,244.33]
[28,null,null,"SGA-DN100+W65-TL","套",2,237.52]
[29,null,null,"SGA-DN100+W80-TL","套",1,237.52]
[30,"电气桥架\n（单管）","侧向抗震支吊架","QJA-300-T","套",35,122.65]
[31,null,null,"QJA-400-T","套",12,{"v":124.6,"d":"124.60"}]
[32,null,null,"QJA-500-T","套",3,126.54]
[33,null,"双向抗震支吊架","QJA-300-TL","套",30,204.42]
[34,null,null,"QJA-400-TL","套",11,206.37]
[35,null,null,"QJA-500-TL","套",2,208.31]
[36,"暖通 ","侧向抗震支吊架","FGA-800X200-T","套",1,165.48]
[37,null,null,"FGA-800X250-T","套",16,165.48]
[38,null,null,"FGA-800X320-T","套",10,165.48]
[39,null,null,"FGA-800X400-T","套",16,165.48]
[40,null,null,"FGA-900X450-T","套",2,170.35]
[41,null,null,"FGA-1000X250-T","套",2,175.22]
[42,null,null,"FGA-1000X320-T","套",5,175.22]
[43,null,null,"FGA-1000X400-T","套",10,175.22]
[44,null,null,"FGA-1250X320-T","套",5,185.92]
[45,null,null,"FGA-1250X400-T","套",13,185.92]
[46,null,null,"FGA-1250X500-T","套",4,185.92]
[47,null,null,"FGA-1600X320-T","套",3,202.47]
[48,null,null,"FGA-1600X400-T","套",4,202.47]
[49,null,null,"FGA-1600X630-T","套",2,202.47]
[50,null,null,"FGA-1800X400-T","套",2,210.26]
[51,null,null,"FGA-1800X500-T","套",1,210.26]
[52,null,null,"FGA-1900X500-T","套",1,214.15]
[53,null,null,"FGA-2000X320-T","套",1,{"v":220,"d":"220.00"}]
[54,null,null,"FGA-2000X500-T","套",4,{"v":220,"d":"220.00"}]
[55,null,null,"FGA-2000X630-T","套",1,{"v":220,"d":"220.00"}]
[56,null,null,"FGA-2200X320-T","套",1,{"v":220,"d":"220.00"}]
[57,null,null,"FGA-2400X400-T","套",1,229.73]
[58,null,null,"FGA-2500X500-T","套",1,239.46]
[59,null,null,"FGA-3000X450-T","套",1,258.93]
[60,null,"双向抗震支吊架","FGA-630X320-TL","套",1,239.46]
[61,null,null,"FGA-800X250-TL","套",9,247.25]
[62,null,null,"FGA-800X320-TL","套",8,247.25]
[63,null,null,"FGA-800X400-TL","套",6,247.25]
[64,null,null,"FGA-900X450-TL","套",1,252.12]
[65,null,null,"FGA-1000X250-TL","套",1,256.01]
[66,null,null,"FGA-1000X320-TL","套",2,256.01]
[67,null,null,"FGA-1000X400-TL","套",10,256.01]
[68,null,null,"FGA-1250X320-TL","套",7,267.69]
[69,null,null,"FGA-1250X400-TL","套",13,267.69]
[70,null,null,"FGA-1250X500-TL","套",2,267.69]
[71,null,null,"FGA-1600X320-TL","套",3,283.27]
[72,null,null,"FGA-1800X400-TL","套",2,292.03]
[73,null,null,"FGA-1800X500-TL","套",1,292.03]
[74,null,null,"FGA-1900X500-TL","套",1,{"v":296.9,"d":"296.90"}]
[75,null,null,"FGA-2000X320-TL","套",1,301.76]
[76,null,null,"FGA-2000X500-TL","套",2,301.76]
[77,null,null,"FGA-2000X630-TL","套",1,301.76]
[78,null,null,"FGA-2400X400-TL","套",1,321.23]
[79,"风机",null,"FJ-TL","套",11,{"v":564.6,"d":"564.60"}]
[80,"人工费",null,null,"套",810,77.35]
["不含税合计（元）"]
["税率：",{"$nulls":6},"%"]
["含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定综合单价。供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、供应商人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于供应商承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。"]