{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[38,0,38,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[41,0,41,10],[42,0,42,3],[42,4,42,5],[42,7,42,10]]}
["雅安市西康记忆生态文旅街区项目一号地块抗震支架报价单"]
["序号","名称","规格","单位","暂估数量","不含税控制单价（元）",null,"不含税报价",null,"不含税合价","备注"]
[{"$nulls":5},"材料单价","安装单价","材料单价","安装费单价"]
[1,"水管抗震支架侧向支撑","DN65","套",114,96.17,70.83,null,null,{"$f":"E4*(H4+I4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"水管抗震支架侧向支撑","DN80","套",15,99.31,70.91,null,null,{"$f":"E5*(H5+I5)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"水管抗震支架侧向支撑","DN100","套",92,101.55,69.95,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"水管抗震支架侧向支撑","DN150","套",59,109.21,{"v":70.1,"d":"70.10"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"水管抗震支架侧向支撑","DN200","套",2,140.41,{"v":89.4,"d":"89.40"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"水管抗震支架侧纵向支撑","DN65","套",57,149.23,73.38,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"水管抗震支架侧纵向支撑","DN80","套",13,156.17,73.56,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"水管抗震支架侧纵向支撑","DN100","套",61,158.63,{"v":73.6,"d":"73.60"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"水管抗震支架侧纵向支撑","DN150","套",35,{"v":170.9,"d":"170.90"},73.82,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"水管共架抗震支架侧向支撑","2G","套",11,175.64,79.55,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"水管共架抗震支架侧向支撑","3G","套",10,193.78,81.09,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"水管共架抗震支架侧向支撑","4G","套",9,225.04,82.71,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"水管共架抗震支架侧向支撑","5G","套",1,244.71,84.61,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"水管共架抗震支架侧向支撑","6G","套",2,{"v":287.6,"d":"287.60"},86.57,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"水管共架抗震支架侧纵向支撑","2G","套",4,269.35,86.29,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"水管共架抗震支架侧纵向支撑","3G","套",7,291.38,92.09,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"水管共架抗震支架侧纵向支撑","4G","套",5,{"v":353.5,"d":"353.50"},98.98,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"水管共架抗震支架侧纵向支撑","6G","套",3,397.13,107.73,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"桥架抗震支架侧向支撑","300*","套",23,151.65,92.53,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"桥架抗震支架侧向支撑","400*","套",6,{"v":155,"d":"155.00"},94.51,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"桥架抗震支架侧纵向支撑","300*","套",19,244.77,{"v":103.4,"d":"103.40"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"桥架抗震支架侧纵向支撑","400*","套",4,251.88,103.94,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"风管抗震支架侧向支撑","500*","套",1,178.77,104.03,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"风管抗震支架侧向支撑","800*","套",4,192.63,105.66,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"风管抗震支架侧向支撑","1000*","套",6,202.55,112.47,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"风管抗震支架侧向支撑","1250*","套",9,216.07,113.39,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"风管抗震支架侧向支撑","1600*","套",8,{"v":233.1,"d":"233.10"},114.31,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"风管抗震支架侧向支撑","2000*","套",16,259.04,115.34,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"风管抗震支架侧纵向支撑","630*","套",1,279.82,{"v":115.3,"d":"115.30"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"风管抗震支架侧纵向支撑","800*","套",4,285.75,115.81,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"风管抗震支架侧纵向支撑","1000*","套",3,295.33,116.32,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"风管抗震支架侧纵向支撑","1250*","套",7,{"v":308.9,"d":"308.90"},117.24,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"风管抗震支架侧纵向支撑","1600*","套",7,328.33,{"v":125.1,"d":"125.10"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"风管抗震支架侧纵向支撑","2000*","套",8,{"v":377,"d":"377.00"},126.12,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"设备抗震支架侧纵向支撑","EQ","套",1,{"v":624.9,"d":"624.90"},162.04,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["不含税合计",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J4:J38)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["税金（税率     %）",{"$nulls":8},{"$f":"J39*0.13","v":0}]
["含税合计金额",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(J39:J40)","v":0}]
["注：1、报价为综合包干单价，工程量为暂定量，最终结算以实际收方量为准，综合单价包含主材、辅材、机具、人工、制作安装、运输、管理、损耗、税金、及合理利润 \n   2、配合工程安全文明施工工作、按公司安全文明文件执行。\n   3、施工质量:按建筑工程质量验收规范和施工组织设计规定"]
["报价单位：",{"$nulls":3},"报价人：",null,null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}