{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[55,0,55,7],[56,0,56,9]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目配电箱材料采购-报价清单 "]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量 （暂定）","税率","含税到场单价（元）","含税到场  合计（元）","使用位置","备注"]
[]
[1,"配电箱","3AP/5/ht","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"电梯货梯总箱"]
[2,"配电箱","1AP/5/pf","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼排风机"]
[3,"配电箱","2AP/5/pf","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼排风机"]
[4,"配电箱","3AP/5/pf","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼排风机"]
[5,"配电箱","1APE/3","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"应急分箱"]
[6,"配电箱","RF/AC/Py1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"屋面排风机"]
[7,"配电箱","wdAC/pf","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"屋面风机控制箱"]
[8,"配电箱","1AC/pf2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼柴油普通排风机"]
[9,"配电箱","1AC/pf1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼柴油普通排风机"]
[10,"配电箱","1APE/1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼应急照明总箱"]
[11,"配电箱","1AC/xf1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼新风机房"]
[12,"配电箱","1AL/1/pdf","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼配电房照明"]
[13,"配电箱","1AP/1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼配电房普通动力"]
[14,"配电箱","1AC/pf3","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼普通排风机"]
[15,"配电箱","1AC/py1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼普通排风机"]
[16,"配电箱","1AC/xf2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"1楼开水间"]
[17,"配电箱","2AC/xf1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼打印室风机"]
[18,"配电箱","2AC/py1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼普通排风机"]
[19,"配电箱","2AC/py2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼普通排风机"]
[20,"配电箱","2AC/pf1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼普通排风机"]
[21,"配电箱","2AL-1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼水域救援房"]
[22,"配电箱","2AL-2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼地震救援房"]
[23,"配电箱","2AC/py3","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼排烟机房"]
[24,"配电箱","2AC/xf2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼排烟机房"]
[25,"配电箱","2AL-4","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼会议室"]
[26,"配电箱","2AL-5","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼控制室"]
[27,"配电箱","2AL-6","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼洪涝救援室"]
[28,"配电箱","2AP/1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼普通动力"]
[29,"配电箱","2AL/1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"2楼办公区照明"]
[30,"配电箱","3AC/xf1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼文印室风机"]
[31,"配电箱","3AL-1","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼矿山救援室"]
[32,"配电箱","3AL-2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼森林救援室"]
[33,"配电箱","3AL-3","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼人防应急救援室"]
[34,"配电箱","3AC/pf1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼卫星机房"]
[35,"配电箱","3AL-4","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼危险化学品应急救援室"]
[36,"配电箱","3AC/xf2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼空调机房"]
[37,"配电箱","3AL-5","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼坍塌救援室"]
[38,"配电箱","3AL/1/fg","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"3楼屋面泛光照明"]
[39,"配电箱","T接箱30KW","台",4,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"电井"]
[40,"配电箱","T接箱80KW","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"电井"]
[41,"配电箱","T接箱110KW","台",2,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"电井"]
[42,"配电箱","B1-2/AC/pf","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"消防泵房"]
[43,"配电箱","B1-2/APcd2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"电井2"]
[44,"配电箱","B1-2APcd3","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"电井3"]
[45,"配电箱","B1-APcd1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"电井2"]
[46,"配电箱","B1-2/APcd/z1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"电井2"]
[47,"配电箱","B1-2/AC/ pf2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"排风机"]
[48,"配电箱","AC/py/7.5","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"排风机"]
[49,"配电箱","B1-2/AC/ pf1","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"排风机"]
[50,"配电箱","AC/py/7.5","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"排风机"]
[51,"配电箱","AP/ZP/Cdz2","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[52,"配电箱","ALjg","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
["                                                       含税总价：   元"]
["注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。 5、付款方式：月付银行转账，月付80%，5%质保金，质保期2年。 6、配电箱的电气配件品牌采用德力西，正泰，良信等同类别的合格产品。电气配件须为正品合格产品。若发现贴牌等假冒伪劣产品，假一罚三。并赔偿所有损失费用（包含但不限于直接损失、工期损失、人工损失、材料损失等）。"]