{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[7,0,7,7],[8,0,8,8],[9,0,9,3],[9,5,9,8]]}
["蒙顶壹号电线电缆采购材料-询价表                    "]
["序号","物资设备名称","型号规格、技术质量标准及要求","单位","数量","税率","含税到场单价（元）","含税到场合计（元）","备注"]
[]
[]
[1,"WDZB-BYJ","1*25","米",3000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null," 红蓝各1500米 \n国标包检"]
[2,"WDZB-BYJ","1*16","米",6000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"红蓝各3000米 \n国标包检"]
[3,"WDZB-BYJ","1*16","米",4500,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"双色 \n国标包检"]
["                                                                                     含税总价：         （元）"]
["注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。5、付款方式：月付银行转账，见票支付97%，剩下3%质保，质保期1年。6、送货地点：雅安市名山区蒙阳镇新兴路69号。7.铜价基价：（69680/吨）(2023年8月28日)"]
["供应商名称：",{"$nulls":3},"联系人：","联系电话："]