{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["  "],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"  ","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[22,0,22,6],[23,0,23,6],[24,0,24,6],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[25,4,25,6],[25,7,25,8],[26,0,28,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升（二期）项目二标段装饰装修水电材料采购报价清单"]
["工程名称：雅安市雨城区人民医院金沙分院能力提升（二期）项目二标段"]
["序号","项目名称","型号规格、技术质量标准及要求","\n单位","数量","不含税控制单价\n（元）","不含税单价\n（元）","不含税价合价\n（元）","备注"]
[]
[]
["1","矩管钢龙骨","100*50*6000*4mm热镀锌","支",100,309.735]
["2","角钢","L50*5*6000热镀锌","支",500,128.319]
["3","热镀锌矩管","20*40*2*6000","支",1000,79.647]
["4","铝方通","50*150*1.2*6000","米",840,35.399]
["5","方通龙骨","60*3000","支",100,18.585]
["6","木纹覆膜冲孔铝板","1000*3000*2.5mm","平方",432,324.779]
["7","穿心卡子",75,"个",4300,0.266]
["8","膨胀螺丝","10*80","套",1300,{"v":0.62,"d":"0.620"}]
["9","吊顶轻钢龙骨主龙骨","60*27*1.2mm*3000","米",4500,8.673]
["10","吊顶轻钢龙骨副龙骨","60*27*0.6mm*3000","米",13000,5.399]
["11","60主龙骨吊件配件","CS60配套","个",4500,0.708]
["12","60主龙骨连接件","CS60配套","个",1600,0.708]
["13","60次龙骨连接件","CS60配套","个",3200,0.535]
["14","60对焦螺丝","CS60配套","套",4500,0.443]
["15","60次龙骨吊件配件","CS60配套","个",13000,0.535]
["16"," 硅钙板吊顶 ","600*600*12","平方",564.04,35.399]
["17","岩棉板","600*600/1200*15","平方",2288,40.266]
["不含税价总计："]
["税金（税率：13%）："]
["含税价总计："]
["供应商名称（盖公章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["注：报价包含材料费、运输费、上下车费、管理费、利润、税费、风险等全部费用，在整个服务期内均不调整材料单价，具体金额以实际结算金额为准。"]