{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["沥青混凝土路面"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"沥青混凝土路面","index":0,"n_rows":165,"n_cols":9,"rows_kept":165,"merged":[[0,0,0,8],[160,0,160,6],[161,0,161,6],[162,0,162,6],[163,0,163,1],[163,2,163,5],[163,6,163,8],[164,0,164,8]]}
["蒙顶壹号项目零星材料报价表"]
["序号","材料名称","材质/规格型号","单位","暂定工程量","控制不含税单价","不含税单价（元）","不含税合计（元）","备注"]
[1,"不锈钢门轴","20×80","个",160,36.75]
[2,"阳角条",null,"件",160,{"v":189,"d":"189.00"}]
[3,"背胶","20kg","桶",10,{"v":174.3,"d":"174.30"}]
[4,"云石胶","18kg","桶",20,{"v":231,"d":"231.00"}]
[5,"AB胶","20L","组",20,{"v":252,"d":"252.00"}]
[6,"通风帽",110,"个",620,{"v":8.4,"d":"8.40"}]
[7,"PVC 线管","20B","m",1600,2.31]
[8,"焊锡条",null,"根",105,45.15]
[9,"焊锡膏",null,"个",55,9.08]
[10,"多联圈带扣",16,"个",500,0.58]
[11,"PPR 直接","32×25","个",5,2.68]
[12,"多联PVC 线管B型","16B","根",50,4.73]
[13,"多联PVC 硬管",50,"m",1600,8.21]
[14,"多联PVC 斜三通",50,"个",115,{"v":3.9,"d":"3.90"}]
[15,"防尘盖",50,"个",300,0.58]
[16,"防尘盖",110,"个",200,1.31]
[17,"电线固定夹具","中号","个",28,47.25]
[18,"线盒填充泡沫",null,"个",1960,0.64]
[19,"多联实壁螺旋降噪管","110×3.2","m",1560,28.29]
[20,"止水节地漏加高圈","50×2cm","个",3000,1.55]
[21,"多联PVC加长直接",20,"个",2000,0.48]
[22,"多联PVC加长直接",25,"个",800,0.64]
[23,"多联PVC加长直接",32,"个",800,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[24,"多联PVC 止水节","50×100","个",100,{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[25,"多联PPR 给水管","40×1.6MPa","m",120,{"v":15.1,"d":"15.10"}]
[26,"多联PPR 内丝直接","25×3/4","个",80,{"v":5.1,"d":"5.10"}]
[27,"多联PPR 直接","40×25","个",5,{"v":3,"d":"3.00"}]
[28,"多联PPR 给水管","32×1.6MPa","m",215,9.15]
[29,"多联PPR 弯头",25,"个",460,1.25]
[30,"多联PPR 截止阀",32,"个",267,{"v":47.2,"d":"47.20"}]
[31,"多联PVC 排水三通","110*50","个",80,{"v":14,"d":"14.00"}]
[32,"多联PVC 排水弯头","110×45°","个",60,6.85]
[33,"多联PVC 排水伸缩节",110,"个",60,{"v":11.1,"d":"11.10"}]
[34,"彩锌管管卡",15,"个",50,0.19]
[35,"彩锌管管卡",25,"个",50,0.24]
[36,"JDG 锁扣",20,"个",200,0.48]
[37,"JDG 直接",20,"个",300,0.48]
[38,"PVC 胶水","1kg","件",20,{"v":270,"d":"270.00"}]
[39,"橡塑管",34,"根",400,6.64]
[40,"橡塑管",20,"根",800,4.77]
[41,"白扁带",25,"盒",1,{"v":104,"d":"104.00"}]
[42,"白扁带",32,"盒",1,{"v":124.8,"d":"124.80"}]
[43,"白扁带",50,"盘",14,{"v":189,"d":"189.00"}]
[44,"预留套管加厚","160×12","个",500,5.62]
[45,"多联圈带扣",20,"个",100,{"v":0.5,"d":"0.50"}]
[46,"多联PPR B卡",32,"个",1200,{"v":3.8,"d":"3.80"}]
[47,"多联PE 管",110,"米",6,{"v":36.5,"d":"36.50"}]
[48,"多联PVC 止水节","110×100","个",300,{"v":9,"d":"9.00"}]
[49,"多联PVC 线管B型",16,"根",100,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[50,"多联PPR 球阀",25,"个",10,{"v":8,"d":"8.00"}]
[51,"多联PPR 弯头",40,"个",40,{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[52,"多联PPR 三通","40*25","个",50,3.52]
[53,"多联PVC 雨水斗",110,"个",60,{"v":18,"d":"18.00"}]
[54,"旋转扣件",null,"个",500,{"v":10.5,"d":"10.50"}]
[55,"多联PVC 弯头","50×45°","个",300,1.34]
[56,"多联PVC三通","75×50","个",200,{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[57,"多联PVC 吊卡",50,"个",200,1.75]
[58,"多联PPR 给水管","32×1.25","m",1200,9.15]
[59,"多联PPR 弯头",32,"个",910,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[60,"多联PPR 直接",32,"个",240,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[61,"多联PPR 截止阀",25,"个",45,{"v":18.5,"d":"18.50"}]
[62,"多联PPR 内丝三通","25×1/2","个",40,{"v":5.1,"d":"5.10"}]
[63,"PPR 外丝弯头","25×1/2","个",40,{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[64,"多联PPR 三通",25,"个",155,2.58]
[65,"PE 注塑钢芯球阀",25,"个",30,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[66,"PE 管",40,"m",49,{"v":9.3,"d":"9.30"}]
[67,"多联PVC 加长直接",20,"个",5000,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[68,"多联PVC 直接",20,"个",5600,0.22]
[69,"多联PVC 锁扣",20,"个",6000,0.35]
[70,"PE 大小头","63×40","个",2,{"v":8.5,"d":"8.50"}]
[71,"多联PVC 检查口",110,"个",90,13.14]
[72,"多联PVC 防臭圆地漏",50,"个",20,9.66]
[73,"PPR 截止阀",25,"个",15,{"v":18.5,"d":"18.50"}]
[74,"PVC 线管","32B","m",600,{"v":3.5,"d":"3.50"}]
[75,"PPR 外螺纹直接",40,"个",2,{"v":23.1,"d":"23.10"}]
[76,"多联PVC 透气帽",110,"个",270,5.88]
[77,"多联PVC 圆三通（暗）","20×70","套",800,1.73]
[78,"PE 直接",40,"个",13,{"v":3.1,"d":"3.10"}]
[79,"水平仪","5线","台",1,{"v":470,"d":"470.00"}]
[80,"金属探测仪",null,"台",1,{"v":330,"d":"330.00"}]
[81,"投线仪","3线","台",2,{"v":535,"d":"535.00"}]
[82,"保温管","38×20","根",654,{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[83,"保温管","25×20","根",400,5.75]
[84,"U型卡","6×20","套",150,0.55]
[85,"U型卡","6×32","套",500,0.64]
[86,"电缆固定夹具","4cm双孔","个",120,{"v":34,"d":"34.00"}]
[87,"电缆固定夹具","12cm双孔","个",240,{"v":49.3,"d":"49.30"}]
[88,"不锈钢Y型过滤器",25,"台",10,{"v":552,"d":"552.00"}]
[89,"空调装饰盖",70,"个",1460,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[90,"钢筋扫描仪",null,"台",1,{"v":5740,"d":"5740.00"}]
[91,"线盒填充泡沫","8cm","个",3840,0.61]
[92,"镀锌扁铁","40×4","根",300,{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[93,"镀锌扁铁弯头","40×40×90°","个",200,{"v":17,"d":"17.00"}]
[94,"预埋件（连墙）",140,"个",300,{"v":5.6,"d":"5.60"}]
[95,"连墙螺杆","16×200","支",300,{"v":5.2,"d":"5.20"}]
[96,"连墙扣件","48A","支",300,{"v":14.6,"d":"14.60"}]
[97,"不锈钢活接","DN15","个",10,{"v":18,"d":"18.00"}]
[98,"表弯",null,"根",40,{"v":12,"d":"12.00"}]
[99,"彩锌管管卡",32,"个",400,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[100,"气体检测仪","7项","台",1,{"v":935,"d":"935.00"}]
[101,"伸缩梯","6m","把",2,{"v":1200,"d":"1200.00"}]
[102,"细压绝缘穿刺线夹","Jπ-1","个",80,7.65]
[103,"粘神",null,"桶",20,{"v":120,"d":"120.00"}]
[104,"瓷砖背胶","5kg","桶",15,{"v":140,"d":"140.00"}]
[105,"AB干挂胶",null,"组",10,{"v":240,"d":"240.00"}]
[106,"拉片",null,"串",11200,1.25]
[107,"冲孔机模具",60,"套",1,{"v":65,"d":"65.00"}]
[108,"热镀锌钢管","20×2.5","m",90,{"v":14.3,"d":"14.30"}]
[109,"U型卡","6×25","套",100,0.56]
[110,"连接角","90°","个",1000,{"v":1,"d":"1.00"}]
[111,"机械三通","114×76S","个",12,39.28]
[112,"镀锌弯头",65,"个",20,34.52]
[113,"格桑花草籽",null,"kg",5,{"v":80,"d":"80.00"}]
[114,"胶条","O型-30m","圈",44,{"v":670,"d":"670.00"}]
[115,"葫芦","3T×6m","个",1,{"v":825,"d":"825.00"}]
[116,"法兰盲板",150,"片",10,{"v":57,"d":"57.00"}]
[117,"小套筒","悬挑梁","个",10,{"v":35,"d":"35.00"}]
[118,"珍珠棉门套","100×220","套",130,{"v":27,"d":"27.00"}]
[119,"电熔三通",160,"个",10,{"v":120,"d":"120.00"}]
[120,"电熔弯头",160,"个",20,{"v":100,"d":"100.00"}]
[121,"电熔直接",160,"个",60,{"v":59,"d":"59.00"}]
[122,"电熔法兰片",160,"片",20,{"v":45,"d":"45.00"}]
[123,"电熔法兰头",160,"个",20,{"v":60,"d":"60.00"}]
[124,"U型幕墙件","220×50×100","个",450,{"v":8.8,"d":"8.80"}]
[125,"感应龙头","高弯","套",2,{"v":240,"d":"240.00"}]
[126,"启动电源","12V","套",1,{"v":88,"d":"88.00"}]
[127,"洁厕王","350ml","件",1,{"v":264,"d":"264.00"}]
[128,"脚手架","好","套",8,{"v":412.8,"d":"412.80"}]
[129,"脚手架","一般","套",2,{"v":297.6,"d":"297.60"}]
[130,"脚手架轮胎","实心","个",12,{"v":59.2,"d":"59.20"}]
[131,"塑料红绳","3mm","kg",60,{"v":14.4,"d":"14.40"}]
[132,"测堵仪","20m","个",5,{"v":368,"d":"368.00"}]
[133,"六角扁","17×280","支",10,{"v":17.6,"d":"17.60"}]
[134,"水钻钻头","51×380","个",3,{"v":59.2,"d":"59.20"}]
[135,"水钻钻头","76×380","个",3,{"v":91.2,"d":"91.20"}]
[136,"水钻钻头","112×380","个",3,{"v":132.8,"d":"132.80"}]
[137,"钢丝穿线器","10m","根",2,{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[138,"钢丝穿线器","15m","根",2,{"v":28.8,"d":"28.80"}]
[139,"钢丝穿线器","20m","根",1,{"v":38.4,"d":"38.40"}]
[140,"开口哨","4×40","kg",2.4,{"v":19.2,"d":"19.20"}]
[141,"麻绳","8cm","m",100,{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[142,"铜芯电缆","2*4","m",400,{"v":7,"d":"7.00"}]
[143,"手持环压工具","15-50","套",2,{"v":9800,"d":"9800.00"}]
[144,"小太阳","70cm","个",10,{"v":75,"d":"75.00"}]
[145,"湿纸巾","12包/提","提",17,{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[146,"套丝机电机","380V","台",1,{"v":864,"d":"864.00"}]
[147,"元宝卡",15,"个",50,0.58]
[148,"小蜜蜂",null,"套",3,{"v":155,"d":"155.00"}]
[149,"安全袖标","安全员","个",3,{"v":4.8,"d":"4.80"}]
[150,"铸铁抢修节",100,"个",1,{"v":210,"d":"210.00"}]
[151,"平头",null,"盒",5,{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[152,"铜芯电缆","2*2.5","m",300,{"v":5.8,"d":"5.80"}]
[153,"铁安卡",40,"个",139,0.37]
[154,"铁安卡",50,"个",122,0.48]
[155,"麻丝","细","斤",5,{"v":16,"d":"16.00"}]
[156,"十字批头",null,10,10,{"v":48,"d":"48.00"}]
[157,"彩锌弯管器",15,"个",1,{"v":32,"d":"32.00"}]
[158,"电动扳手","98V","台",3,{"v":560,"d":"560.00"}]
["不含税总价（元）："]
["税率：",{"$nulls":6},"%"]
["含税总价（元）："]
["供应商名称（盖公章）：",{"$nulls":5}," 联系电话："]
["注：报价包含材料费、运输费、上下车费、管理费、利润、税费、风险等全部费用，在整个服务期内均不调整材料单价，具体金额以实际结算金额为准。"]