{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["套管"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"套管","index":0,"n_rows":64,"n_cols":10,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,9],[1,10,7,10],[61,0,61,6],[62,0,62,9],[63,0,63,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅州壹号院套管材料采购-报价清单"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量   （暂定）","税率","含税到场  单价（元）","含税到场  总价（元）","使用位置","备注"]
[1,"预留套管","SC50 3mm","根",38,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","预留短管（45CM）两头套丝（中间环）电施"]
[2,"预留套管","SC80 3mm","根",36,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","预留短管（45CM）两头套丝（中间环）电施"]
[3,"预留套管","SC50  3mm","根",10,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","预留短管（75CM）两头套丝（中间环）电施"]
[4,"预留套管","SC80 3mm","根",15,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","预留短管（75CM）两头套丝（中间环）电施"]
[5,"预留套管","SC25  3mm","根",10,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防桥架套管（40CM)中间环 电施"]
[6,"预留套管","SC50  3mm","根",15,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防桥架套管（40CM)中间环 电施"]
[7,"预留套管","SC25  3mm","根",15,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防桥架套管（45CM)中间环 电施"]
[8,"预留套管","SC50  3mm","根",10,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防桥架套管（45CM)中间环 电施"]
[9,"预留套管","SC25  3mm","根",10,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防桥架套管（35CM)中间环 电施"]
[10,"预留套管","SC50  3mm","根",11,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防桥架套管（35CM)中间环 电施"]
[11,"预留套管","DN50  3mm","根",15,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防给水套管（30CM)双环 电施"]
[12,"预留套管","DN80  3mm","根",8,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防给水套管（30CM)双环  电施"]
[13,"预留套管","DN80  3mm","根",10,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防给水主管套管（60CM)10CM焊环  电施"]
[14,"预留套管","DN80  3mm","根",10,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","人防通风平时穿冷媒管套管60CM (两头丝）      中间环电施   "]
[15,"预留套管","DN200 3mm","根",20,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","民用进线套管（450CM)15公分焊环    电施"]
[16,"预留套管","DN25 3mm","根",90,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","密闭盒套管(60CM)止水环5MM厚中间环  电施"]
[17,"预留套管","DN32 3mm","根",30,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","密闭盒套管(60CM)止水环5MM厚中间环  电施"]
[18,"预留套管","DN50 3mm","根",8,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室人防","密闭盒套管(60CM)止水环5MM厚中间环  电施"]
[19,"预留套管","DN150 3mm","根",9,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）双环"]
[20,"预留套管","DN200 3mm","根",10,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）双环"]
[21,"预留套管","DN32 3mm","根",11,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）双环"]
[22,"预留套管","DN65 3mm","根",8,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）双环"]
[23,"预留套管","DN100 3mm","根",6,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）双环"]
[24,"预留套管","DN125 3mm","根",9,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）双环"]
[25,"预留套管","DN50 3mm","根",5,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）双环"]
[26,"预留套管","DN150 3mm","根",9,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（25cm）双环"]
[27,"预留套管","DN200 3mm","根",16,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（25cm）双环"]
[28,"预留套管","DN32 3mm","根",20,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（25cm）双环"]
[29,"预留套管","DN40 3mm","根",5,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（25cm）双环"]
[30,"预留套管","DN50 3mm","根",15,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（25cm）双环"]
[31,"预留套管","DN65 3mm","根",12,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（25cm）双环"]
[32,"预留套管","DN100 3mm","根",15,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（25cm）双环"]
[33,"预留套管","DN125 3mm","根",5,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（25cm）双环"]
[34,"预留套管","DN200 3mm","根",8,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（45cm）双环"]
[35,"预留套管","DN200 3mm","根",9,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）三环"]
[36,"预留套管","DN65 3mm","根",8,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）三环"]
[37,"预留套管","DN32 3mm","根",5,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（30cm）三环"]
[38,"预留套管","DN150 3mm","根",12,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（45cm）15公分环"]
[39,"预留套管","DN200 3mm","根",15,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（45cm）15公分环"]
[40,"预留套管","DN125 3mm","根",9,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（45cm）15公分环"]
[41,"预留套管","DN200 3mm","根",8,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（40cm）15公分环"]
[42,"预留套管","DN125 3mm","根",15,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（40cm）15公分环"]
[43,"预留套管","DN150 3mm","根",12,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（40cm）15公分环"]
[44,"预留套管","DN125  3mm","根",5,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（35cm）15公分环"]
[45,"预留套管","DN200 3mm","根",9,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（35cm）15公分环"]
[46,"预留套管","DN150 3mm","根",5,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（35cm）15公分环"]
[47,"预留套管","DN150 3mm","根",6,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（55cm）15公分环"]
[48,"预留套管","DN200 3mm","根",8,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（55cm）15公分环"]
[49,"预留套管","DN150 3mm","根",5,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（60cm）穿顶板"]
[50,"预留套管","DN200 3mm","根",6,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（60cm）穿顶板"]
[51,"预留套管","DN125 3mm","根",8,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室","水施套管（60cm）穿顶板"]
[52,"柔性套管","DN50  3mm","个",40,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室+楼层","（40cm）"]
[53,"柔性套管","DN65 3mm","个",30,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室+楼层","（40cm）"]
[54,"柔性套管","DN80  3mm","个",56,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室+楼层","（40cm）"]
[55,"柔性套管","DN110  3mm","个",61,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室+楼层","（40cm）"]
[56,"柔性套管","DN125  3mm","个",40,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室+楼层","（40cm）"]
[57,"柔性套管","DN150 3mm","个",52,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室+楼层","（40cm）"]
[58,"柔性套管","DN200 3mm","个",20,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室+楼层","（40cm）"]
[59,"柔性套管","DN250 3mm","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"地下室+楼层","（40cm）"]
["合计含税总价（元）"]
["水施、 单环、双环、三环的厚度均为1CM，电施、单环厚度均为5mm "]
["注：1、报价包含材料费、运输费、加工费、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂定量，以实际供货数量为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算。3、采取一次性不可更改的报价方式报价。4、付款方式：月付银行转账97%。5、材料须按照上述规格型号进行配送，若材料存在质量问题，由供应商负全责。"]