{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["预埋JDG管"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"预埋JDG管","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,8],[22,0,22,6],[23,0,23,8],[24,0,24,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅州壹号院JDG管材料采购-报价清单"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量    （暂定）","税率","含税到场  单价（元）","含税到场 总价（元）","备注"]
[1,"JDG管","DN20壁厚1.5mm","米",20000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"JDG管","DN25壁厚1.5mm","米",8000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"JDG管","DN32壁厚1.5mm","米",10000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"JDG管","DN40壁厚1.5mm","米",3000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"JDG管","DN50壁厚1.5mm","米",1000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"JDG管","DN20壁厚1.2mm*4.8mm长","个",10000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"直接 "]
[7,"JDG管","DN25壁厚1.0mm*5.8mm长","个",5000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"直接 "]
[8,"JDG管","DN32壁厚0.7mm*6mm长","个",5000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"直接 "]
[9,"JDG管","DN40壁厚0.8mm","个",1000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"直接 "]
[10,"JDG管","DN50壁厚0.8mm","个",500,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"直接 "]
[11,"JDG管","DN20壁厚1.2mm*4.8长","个",10000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"锁扣 "]
[12,"JDG管","DN25壁厚1.0mm*4.8长","个",5000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"锁扣 "]
[13,"JDG管","DN32壁厚0.7mm*6mm长","个",2000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"锁扣 "]
[14,"JDG管","DN40壁厚0.8mm","个",1000,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"锁扣 "]
[15,"JDG管","DN50壁厚0.8mm","个",500,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"锁扣 "]
[16,"JDG管","DN20","个",500,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"月牙弯    （大弯90度）"]
[17,"JDG管","DN25","个",800,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"月牙弯    （大弯90度）"]
[18,"JDG管","DN32","个",800,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"月牙弯    （大弯90度）"]
[19,"JDG管","DN40","个",200,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"月牙弯    （大弯90度）"]
[20,"JDG管","DN50","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,"月牙弯     （大弯90度）"]
["合计含税总价（元）"]
["以上材料壁厚、长度必须保够。"]
["注：1、报价包含材料费、运输费、加工费、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂定量，以实际供货数量为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算。3、采取一次性不可更改的报价方式报价。4、付款方式：月付银行转账97%。5、质量标准;国家标准。材料须按照上述规格型号进行配送，若材料存在质量问题，由供应商负全责。"]