{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["  "],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"  ","index":0,"n_rows":79,"n_cols":9,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,4,7],[2,8,4,8],[5,0,5,8],[35,0,35,8],[43,0,43,8],[63,0,63,8],[74,0,74,6],[75,0,75,6],[76,0,76,6],[77,0,77,1],[77,2,77,3],[77,4,77,6],[77,7,77,8],[78,0,80,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["石棉县人民医院医疗能力提升项目材料竞价采购报价清单"]
["石棉县人民医院医疗能力提升项目"]
["序号","项目名称","型号规格、技术质量标准及要求","\n单位","数量","含税控制单价\n（元）","含税单价报价\n（元）","含税价合价\n（元）","备注"]
[]
[]
["电缆材料"]
[1,"矿物绝缘电缆","BTTRZ-5*6","M",350,{"v":59.5,"d":"59.50"}]
[2,"配线","WDZCN-RYJSP-2*1.5","M",280,{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[3,"电缆","WDZAN-YJY-3*10+E10","M",56,{"v":46.2,"d":"46.20"}]
[4,"配线","WDZCN-BYJ-2.5","M",5200,2.82]
[5,"配线","WDZ-BYJ-4","M",200,4.08]
[6,"配线","WDZCN-RYJS-2*2.5","M",1400,6.24]
[7,"配线","WDZAN-KYJY-12*1.5","M",130,24.96]
[8,"配线","WDACN-KYJY-4*2.5","M",130,{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[9,"配线","WDZAN-KYJY-6*1.5","M",830,{"v":12.6,"d":"12.60"}]
[10,"绝缘电线"," WDZB-BYJ-2.5","M",4800,2.64]
[11,"绝缘电线"," WDZB-BYJ-4","M",4700,{"v":4.5,"d":"4.50"}]
[12,"电力电缆","WDZA-YJY-5×6","M",140,{"v":32.7,"d":"32.70"}]
[13,"电力电缆","WDZA-YJY-5*10","M",160,{"v":54.5,"d":"54.50"}]
[14,"电力电缆","WDZA-YJY-4×35+1×16","M",70,{"v":163.8,"d":"163.80"}]
[15,"电力电缆","WDZA-YJY-4*95+1*50","M",55,{"v":438.6,"d":"438.60"}]
[16,"电力电缆","WDZA-YJY-4×120+1×70mm2","M",230,{"v":548.4,"d":"548.40"}]
[17,"电气配线","ZR-RYS-2*1mm2","M",270,2.52]
[18,"电气配线","WDZB-BYJ-6","M",1600,6.12]
[19,"电气配线","WDZB-BYJ-16","M",100,16.32]
[20,"电力电缆","WDZ-YJY-5*16","M",470,{"v":83.6,"d":"83.60"}]
[21,"电力电缆"," WDZA-YJY-4*25+1*16","M",40,{"v":124.5,"d":"124.50"}]
[22,"电气配线","WDZB-RYY-2×1.0","M",70,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[23,"配线","WDZN-RYS-2×1.0mm2","M",300,{"v":2.8,"d":"2.80"}]
[24,"配线","ZR-RYS-2*1.0","M",300,{"v":2.6,"d":"2.60"}]
[25,"配线","BV1*2.5","M",9000,{"v":2.5,"d":"2.50"}]
[26,"配线","BVR1*4","M",6000,{"v":3.8,"d":"3.80"}]
[27,"配线","BVR1*6","M",2000,{"v":5.8,"d":"5.80"}]
[28,"配线","BVR1*16","M",800,{"v":15.5,"d":"15.50"}]
[29,"绝缘粘胶带","PVC","卷",80,{"v":1.8,"d":"1.80"}]
["桥架材料"]
[30,"桥架"," CT-200×100","M",560,{"v":39.6,"d":"39.60"}]
[31,"桥架"," CT-300*100","M",450,{"v":54,"d":"54.00"}]
[32,"室外桥架","CT-300*100","M",100,{"v":57.6,"d":"57.60"}]
[33,"金属线槽","200*100","M",155,{"v":45.6,"d":"45.60"}]
[34,"强电消防金属线槽","NHMR-200*100","M",50,{"v":51.6,"d":"51.60"}]
[35,"桥架三通","             CT-200×10","个",30,{"v":59.4,"d":"59.40"}]
[36,"桥架三通","CT-300*100","个",20,{"v":86.4,"d":"86.40"}]
["配管材料"]
[36,"配管","钢管1.0","M",3600,{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[37,"配管","钢管1.2","M",200,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[38,"配管","钢管1.5","M",180,{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[39,"配管","钢管1.2","M",1600,{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[40,"接线盒","86型钢制","个",1600,1.38]
[41,"配管 ","JDG16","M",1600,3.18]
[42,"紧定式镀锌钢导管","JDG20","M",5300,{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[43,"镀锌钢管 ","SC50","M",30,{"v":28.8,"d":"28.80"}]
[44,"紧定式镀锌钢导管 ","JDG25","M",15,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[45,"镀锌紧定式管 ","DG32","M",320,{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[46,"配管 ","SC40","M",12,{"v":18.6,"d":"18.60"}]
[47,"焊接钢管 ","SC32","M",6,{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[48,"配管 ","SC50","M",30,{"v":28.8,"d":"28.80"}]
[49,"16铁锁扣",null,"个",400,0.54]
[50,"20铁锁扣",null,"个",1800,0.66]
[51,"25铁锁扣",null,"个",30,0.78]
[52,"16铁直接",null,"个",250,0.54]
[53,"20铁直接",null,"个",1100,0.66]
[54,"25铁直接",null,"个",30,0.78]
["灯具材料"]
[55,"吊顶集成LED灯36W","1200*300","盏",158,{"v":104.4,"d":"104.40"}]
[56,"吊顶集成LED灯24W","150*450","盏",820,{"v":176.4,"d":"176.40"}]
[57,"吊顶集成LED灯24W（带蓄电池）","供电时间不小于90min","套",2,{"v":108,"d":"108.00"}]
[58,"应急照明灯","1*12W","套",105,{"v":36,"d":"36.00"}]
[59,"楼层标志灯","36V 1W","套",12,{"v":28.8,"d":"28.80"}]
[60,"LED气密性洁净灯盘","40W,600*600","盏",10,{"v":135.6,"d":"135.60"}]
[61,"嵌入式气密性净化LED灯 ","48W,1200*300mm","盏",85,{"v":135.6,"d":"135.60"}]
[62,"LED气密性洁净灯盘 ","24W,600*300","盏",22,{"v":90,"d":"90.00"}]
[63,"LED气密性洁净灯盘 ","36W,1200*300","盏",22,{"v":135.6,"d":"135.60"}]
[]
["含税价总计："]
["税金（税率：  %）："]
["含税价总计："]
["供应商名称（盖公章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["注：报价包含材料费、运输费、上下车费、管理费、利润、税费、风险等全部费用，在整个服务期内均不调整材料单价，具体金额以实际结算金额为准。"]