{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["1","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":91,"n_cols":9,"rows_kept":91,"merged":[[0,0,0,8],[88,0,88,6],[89,0,89,8],[90,0,90,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["雅州壹号院直饮水管材及配件材料采购-报价清单（第一次）"]
["序号","材料名称","材质/规格型号","单位","数量   （暂定）","税率","综合单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"食品级薄壁不锈钢管SUS30403","DN40≥1.6MPa","米",1900,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[2,"食品级薄壁不锈钢管SUS30403","DN32≥1.6MPa","米",1100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,"食品级薄壁不锈钢管SUS30403","DN25≥1.6MPa","米",152,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[4,"不锈钢管环压弯头","DN40 ×90°","个",24,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[5,"不锈钢管环压弯头","DN32 ×90°","个",20,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[6,"不锈钢管环压弯头","DN25 ×90°","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[7,"不锈钢管环压弯头","DN20 ×90°","个",106,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[8,"不锈钢管环压弯头","DN40 ×45°","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[9,"不锈钢管环压弯头","DN32 ×45°","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[10,"不锈钢管环压弯头","DN25 ×45°","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,"不锈钢管环压弯头","DN20 ×45°","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[12,"不锈钢环压三通","DN40 ","个",2,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[13,"不锈钢环压大小头","DN40×20","个",2,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[14,"不锈钢环压三通","DN40×20","个",46,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[15,"不锈钢环压大小头","DN40×32","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[16,"不锈钢环压平面四通","DN40×20","个",2,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[17,"不锈钢环压平面四通","DN32×20","个",2,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[18,"不锈钢环压大小头","DN32×25","个",2,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[19,"三通","DN32×20","个",24,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[20,"不锈钢环压大小头","DN32×20","个",2,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[21,"不锈钢环压三通","DN25×20","个",3,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[22,"不锈钢环压大小头","DN25×20","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[23,"不锈钢环压三通","DN25 ","个",1,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[24,"不锈钢环压直接","DN15","个",1000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[25,"不锈钢环压直接","DN40 ","个",240,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[26,"不锈钢环压直接","DN32 ","个",130,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[27,"不锈钢环压直接","DN25 ","个",20,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[28,"不锈钢环压直接","DN20 ","个",220,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[29,"食品级薄壁不锈钢管SUS30403","DN20≥1.6MPa","米",5600,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[30,"食品级薄壁不锈钢管SUS30403","DN15≥1.6MPa","米",947,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[31,"覆塑食品级薄壁不锈钢管SUS30403","DN15≥1.6MPa","米",10290,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[32,"环压90°弯头","DN20*DN20","个",81,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[33,"环压90°弯头","DN15*DN15","个",4821,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[34,"环压45°弯头","DN15*DN16","个",4821,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[35,"法兰","DN20","个",1438,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[36,"法兰","DN20*DN20","个",1686,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[37,"法兰","DN15","个",4860,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[38,"法兰","DN15*DN15","个",536,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[39,"接头","DN15*DN15","个",135,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[40,"三通","DN20*DN20*DN15","个",263,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[41,"环压正三通","DN20*DN20*DN20","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[42,"环压正三通","DN15*DN15*DN15","个",422,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[43,"环压内丝直接","DN40 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[44,"环压内丝直接","DN32 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[45,"环压内丝直接","DN25 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[46,"环压内丝直接","DN15","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[47,"环压外丝直接","DN40 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[48,"环压外丝直接","DN32 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[49,"环压外丝直接","DN25 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[50,"环压外丝直接","DN15","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[51,"外对丝直接","DN15*3.5cm长","个",1000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[52,"外对丝直接","DN20*3.5cm长","个",500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[53,"外对丝直接","DN25*3.5cm长","个",200,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[54,"外对丝直接","DN32*3.5cm长","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[55,"外对丝直接","DN40*3.5cm长","个",300,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[56,"外对丝直接","DN15*8cm长","个",1000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[57,"内丝直接","DN15","个",200,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[58,"内丝直接","DN20","个",200,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[59,"内丝堵头","DN15","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[60,"外丝堵头","DN15","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[61,"过桥弯","DN40 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[62,"过桥弯","DN32 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[63,"过桥弯","DN25 ","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[64,"过桥弯","DN15","个",10,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[65,"环压中小三通","DN20*15","个",500,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[66,"环压中小三通","DN25*15","个",200,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[67,"环压中小三通","DN25*20","个",300,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[68,"环压中小三通","DN32*15 ","个",200,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[69,"环压中小三通","DN32 *20","个",300,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[70,"环压中小三通","DN32 *25","个",200,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[71,"环压中小三通","DN40 *15","个",200,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[72,"环压中小三通","DN40 *20","个",300,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[73,"环压中小三通","DN40 *25","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[74,"环压中小三通","DN40 *32","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[75,"环压内丝三通","DN20*15","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[76,"环压内丝三通","DN25*15","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[77,"环压内丝三通","DN25*20","个",100,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[78,"环压密封圈","DN40 ","个",4000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[79,"环压密封圈","DN32 ","个",2000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[80,"环压密封圈","DN25 ","个",300,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[81,"环压密封圈","DN20","个",4000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[82,"环压密封圈","DN15","个",20000,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[83,"不锈钢环压大小头","DN20×15","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[84,"不锈钢环压大小头","DN25×15","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[85,"不锈钢管环压弯头","DN15 ×45°","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
[86,"不锈钢管环压弯头","DN15 ×90°","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"}]
["合计总价（元）："]
["注：                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1、综合单价为材料到场固定含税单价，包含但不限于材料费、包装费、运杂费、管理费、利润、安全风险费用、服务费、上车费（不含下车）、垫资所需的资金占用利息费、售后服务费以及相关税费等抵达甲方指定地点的所有费用）。不论任何因素，在完成末次结算前，甲方除应付货款外，不需再支付其他费用。并开具增值税专用发票，税率13%。                                                                                                                                                                                            2、以上数量为暂定量，以实际供货、验收合格的数量为准。                                                                                                              3、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，一票制，税率13%。                                                                                                         4、本项目报价接受第二次报价。                                                                                                                                               5、付款方式：银行转账。月付80%,余下货款于次月办理结算（滚动支付）。3%的质保金。质保期：一年。                                                                                                                  6、送货地点：四川省雅安市雨城区前进西街大兴寺。                                                                                                7、材质要求：304。                                                                                                                                          8、质量标准：符合国家标准及项目使用要求，提供产品合格证明书、检测报告等资料。                                                                                                                                                9、最高限价（含税）：890440.00元。税率13%。竞价单位自主报价，投标报价不得超过最高限价。超过最高限价,其响应文件按无效处理。"]
["竞价单位：                               联系人：                             联系电话："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}