{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,4],[7,1,7,4],[7,5,7,7],[8,1,8,4],[8,5,8,7],[9,0,9,7],[10,0,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["花襄·里项目临时楼层配电箱及电梯配电箱采购报价表"]
["工程名称：花襄·里项目临时楼层配电箱及电梯配电箱采购"]
["序号","物资名称","规格型号","单位","数量","含税控制单价（元）","含税到场单价（元）","含税到场合计（元）","备注"]
["1","楼层用电配电箱","550*400*160（箱体厚度1.2）","套",90,1588.06,null,null,"含60cm支架"]
["2","配电箱门锁","AB403","套",30,23.55]
["3","电梯配电箱","600*550*160(箱体厚度1.2）","套",6,1734.4499999999998]
["4","断路器","DZ20Y-100/3300","个",6,102.64]
["5","税率："]
["6","含税合计："]
["   注：1、报价包含物资、运输、利润、风险及管理所有费用，2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章"]
["供应商名称：",{"$nulls":4},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}