{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["材料明细"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"材料明细","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[8,0,8,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["楼层用电配电箱明细表"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
[1,"断路器","DZ20Y-225T/3300 100A","只",1]
[2,"断路器","DZ47TR 2P C型 32A 透明","只",3]
[3,"断路器","DZ47TR 4P C型 32A 透明","只",3]
[4,"单相工业插座","DEPU-3232","只",3]
[5,"三相工业插座","DEPU-3252","只",3]
[6,"箱体","550*400*160(带支架)","台",1]
["电梯配电箱明细表"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","备注"]
[1,"断路器","DZ20Y-225T/3300 160A","只",1]
[2,"漏电断路器","DZ20L-250T/4300 160A 30mA","只",1]
[3,"箱体","600*550*160","台",1]